## 实时数据
采集时间 | FIX | MOV | MAIN (°C) | SEC (°C) | USER | M-SV | S-SV
2026-09-03 18:39:49.529 | 374.66 | 374.83 | 354.324 | 371.723 | 355.09 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:39:50.701 | 374.66 | 374.83 | 354.256 | 371.651 | 355.02 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:39:51.872 | 374.28 | 374.83 | 354.176 | 371.492 | 354.952 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:39:53.059 | 374.28 | 374.83 |  | 371.429 | 354.8 | 99.44 | 102.44

## axis
指标 | 0.0mm | 10.0mm | 20.0mm | 30.0mm
F-avg | 388.4485 | 388.4485 | 388.4485 | 388.4485
M-avg | 388.7834 | 388.7834 | 388.7834 | 388.7834