## 实时数据
采集时间 | FIX | MOV | MAIN (°C) | SEC (°C) | USER | M-SV | S-SV
2026-09-03 18:40:18.529 | 372.24 | 372.81 | 352.234 | 369.552 | 352.929 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:40:19.707 | 372.24 | 372.81 | 352.162 | 369.469 | 352.857 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:40:20.877 | 372.24 | 372.41 | 352.079 | 369.313 | 352.773 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:40:22.043 | 372.24 | 372.41 | 351.94 | 369.233 | 352.711 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:40:23.291 | 371.87 | 372.41 | 351.871 | 369.168 | 352.566 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:40:24.497 | 371.87 | 372.41 | 351.805 | 369.085 | 352.499 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:40:25.967 | 371.87 | 372 | 351.735 | 368.94 | 352.43 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:40:27.195 | 371.87 | 372 | 351.587 | 368.862 | 352.353 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:40:28.669 | 371.44 |  |  | 368.789 |  | 99.44

## axis
指标 | 0.0mm | 10.0mm | 20.0mm | 30.0mm
F-avg | 388.4485 | 388.4485 | 388.4485 | 388.4485
M-avg | 388.7834 | 388.7834 | 388.7834 | 388.7834