## 实时数据
采集时间 | FIX | MOV | MAIN (°C) | SEC (°C) | USER | M-SV | S-SV
2026-09-03 18:40:18.529 | 372.24 | 372.81 | 352.234 | 369.552 | 352.929 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:40:19.707 | 372.24 | 372.81 | 352.162 | 369.469 | 352.857 | 99.44 | 102.44

## axis
指标 | 0.0mm | 10.0mm | 20.0mm | 30.0mm
F-avg | 388.4485 | 388.4485 | 388.4485 | 388.4485
M-avg | 388.7834 | 388.7834 | 388.7834 | 388.7834