## 实时数据
采集时间 | FIX | MOV | MAIN (°C) | SEC (°C) | USER | M-SV | S-SV
2026-09-01 17:26:45.570 | 109.77 | 109.54 | 111.826 | 117.162 | 112.393 | 99.44 | 102.44
2026-09-01 17:26:46.742 | 109.77 | 109.54 | 111.913 | 117.196 | 112.437 | 99.44 | 102.44
2026-09-01 17:26:47.929 | 109.77 | 109.69 | 111.955 | 117.249 | 112.522 | 99.44 | 102.44
2026-09-01 17:26:49.086 | 109.77 | 109.69 | 111.998 | 117.337 | 112.565 | 99.44 | 102.44
2026-09-01 17:26:50.263 | 109.77 | 109.69 | 112.036 | 117.366 | 112.603 | 99.44 | 102.44
2026-09-01 17:26:51.548 | 109.92 | 109.69 | 112.107 | 117.395 | 112.634 | 99.44 | 102.44
2026-09-01 17:26:52.724 | 109.92 | 109.89 | 112.144 | 117.427 | 112.711 | 99.44 | 102.44
2026-09-01 17:26:54.387 | 109.92 | 109.89 | 112.175 | 117.488 | 112.742 | 99.44 | 102.44
2026-09-01 17:26:55.565 | 109.92 | 109.89 | 112.191 | 117.52 | 112.758 | 99.44 | 102.44
2026-09-01 17:26:57.289 | 110.16 | 109.89 | 112.248 | 117.531 | 112.787 | 99.44 | 102.44
2026-09-01 17:26:58.462 | 110.16 | 110.05 | 112.252 | 117.552 | 112.819 | 99.44 | 102.44
2026-09-01 17:27:00.147 | 110.16 | 110.05 | 112.27 | 117.591 | 112.837 | 99.44 | 102.44
2026-09-01 17:27:01.336 | 110.16 | 110.05 | 112.282 | 117.608 | 112.849 | 99.44 | 102.44
2026-09-01 17:27:03.071 | 110.31 | 110.05 | 112.324 | 117.618 | 112.872 | 99.44 | 102.44
2026-09-01 17:27:04.274 | 110.31 | 110.2 | 112.328 | 117.627 | 112.895 | 99.44 | 102.44
2026-09-01 17:27:05.930 | 110.31 | 110.2 | 112.332 | 117.653 | 112.899 | 99.44 | 102.44
2026-09-01 17:27:07.111 | 110.31 | 110.2 | 112.332 | 117.644 | 112.899 | 99.44 | 102.44
2026-09-01 17:27:08.742 | 110.45 | 110.2 | 112.332 | 117.662 | 112.902 | 99.44 | 102.44
2026-09-01 17:27:09.914 | 110.45 | 110.2 | 112.333 | 117.664 | 112.9 | 99.44 | 102.44
2026-09-01 17:27:11.560 | 110.45 | 110.37 | 112.323 | 117.672 | 112.889 | 99.44 | 102.44
2026-09-01 17:27:12.735 | 110.45 | 110.37 | 112.321 | 117.657 | 112.888 | 99.44 | 102.44
2026-09-01 17:27:14.434 | 110.64 | 110.37 | 112.304 | 117.663 | 112.888 | 99.44 | 102.44
2026-09-01 17:27:15.618 | 110.64 | 110.37 | 112.288 | 117.656 | 112.871 | 99.44 | 102.44
2026-09-01 17:27:17.337 | 110.64 | 110.52 | 112.286 | 117.644 | 112.853 | 99.44 | 102.44
2026-09-01 17:27:18.508 | 110.64 | 110.52 | 112.275 | 117.645 | 112.842 | 99.44 | 102.44
2026-09-01 17:27:20.205 | 110.79 | 110.52 | 112.238 | 117.637 | 112.828 | 99.44 | 102.44
2026-09-01 17:27:21.379 | 110.79 | 110.52 | 112.221 | 117.623 | 112.788 | 99.44 | 102.44
2026-09-01 17:27:23.076 | 110.79 | 110.67 | 112.203 | 117.599 | 112.769 | 99.44 | 102.44
2026-09-01 17:27:24.239 | 110.79 | 110.67 | 112.182 | 117.571 | 112.749 | 99.44 | 102.44
2026-09-01 17:27:25.954 | 110.92 | 110.67 | 112.142 | 117.568 | 112.73 | 99.44 | 102.44
2026-09-01 17:27:27.128 | 110.92 | 110.67 | 112.123 | 117.534 | 112.69 | 99.44 | 102.44
2026-09-01 17:27:28.852 | 110.92 | 110.87 | 112.097 | 117.506 | 112.664 | 99.44 | 102.44
2026-09-01 17:27:30.041 | 110.92 | 110.87 | 112.08 | 117.495 | 112.646 | 99.44 | 102.44
2026-09-01 17:27:31.712 | 111.03 | 110.87 | 112.026 | 117.471 | 112.614 | 99.44 | 102.44
2026-09-01 17:27:32.890 | 111.03 | 110.87 | 111.999 | 117.455 | 112.566 | 99.44 | 102.44
|  |  | 111.967 | 117.417 | 112.534 | 99.44 | 102.44
|  |  | 111.937 | 117.402 | 112.504 | 99.44 | 102.44
|  |  | 111.869 | 117.373 | 112.471 | 99.44 | 102.44
|  |  | 111.841 | 117.349 | 112.408 | 99.44 | 102.44