## 实时数据
采集时间 | FIX | MOV | MAIN (°C) | SEC (°C) | USER | M-SV | S-SV
2026-09-03 18:34:33.690 | 400.24 | 400.81 | 379.904 | 395.988 | 380.522 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:34:34.874 | 400.24 | 400.81 | 379.739 | 395.91 | 380.449 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:34:36.031 | 400.24 | 400.4 | 379.623 | 395.833 | 380.333 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:34:37.202 | 400.24 | 400.4 | 379.532 | 395.753 | 380.159 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:34:38.431 | 399.82 | 400.4 | 379.45 | 395.577 | 380.092 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:34:39.619 | 399.82 | 400.4 | 379.304 | 395.498 | 380.013 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:34:40.931 | 399.82 | 399.96 | 379.242 | 395.428 | 379.951 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:34:42.127 | 399.82 | 399.96 | 379.173 | 395.369 | 379.817 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:34:43.555 | 399.39 | 399.96 | 379.108 | 395.316 | 379.747 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:34:44.736 | 399.39 | 399.96 | 378.978 | 395.327 | 379.687 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:34:46.188 | 399.39 | 399.51 | 378.907 | 395.363 | 379.617 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:34:49.271 | 399.39 | 399.51 | 378.691 | 395.516 | 379.278 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:34:49.272 | 399.39 | 399.51 | 378.569 | 395.531 | 379.157 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:34:49.703 | 398.95 | 399.51 | 378.351 | 395.495 | 379.06 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:34:50.888 | 398.95 | 399.07 | 378.259 | 395.445 | 378.968 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:34:52.064 | 398.95 | 399.07 | 378.157 | 395.376 | 378.866 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:34:53.251 | 398.95 | 399.07 | 378.079 | 395.224 | 378.702 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:34:54.440 | 398.34 | 399.07 | 377.908 | 395.142 | 378.617 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:34:55.612 | 398.34 | 399.07 | 377.824 | 395.044 | 378.533 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:34:56.818 | 398.34 | 398.54 | 377.727 | 394.952 | 378.334 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:34:57.986 | 398.34 | 398.54 | 377.626 | 394.767 | 378.242 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:34:59.159 | 398.34 | 398.54 | 377.434 | 394.67 | 378.142 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:00.318 | 397.69 | 398.54 | 377.333 | 394.576 | 378.041 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:01.487 | 397.69 | 397.97 | 377.236 | 394.481 | 377.836 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:02.653 | 397.69 | 397.97 | 377.128 | 394.286 | 377.734 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:03.828 | 397.69 | 397.97 | 377.026 | 394.193 | 377.629 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:05.006 | 397.14 | 397.97 | 376.828 | 394.095 | 377.536 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:06.207 | 397.14 | 397.97 | 376.717 | 393.993 | 377.425 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:07.596 | 397.14 | 397.42 | 376.622 | 393.815 | 377.239 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:08.763 | 397.14 | 397.42 | 376.425 | 393.715 | 377.132 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:10.214 | 396.61 | 397.42 | 376.334 | 393.623 | 377.042 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:11.400 | 396.61 | 397.42 | 376.234 | 393.526 | 376.942 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:12.575 | 396.61 | 396.87 | 376.138 | 393.332 | 376.747 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:13.749 | 396.61 | 396.87 | 375.943 | 393.245 | 376.65 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:14.923 | 396.61 | 396.87 | 375.853 | 393.163 | 376.561 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:16.077 | 396.08 | 396.87 | 375.764 | 393.077 | 376.472 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:17.244 | 396.08 | 396.32 | 375.662 | 392.975 | 376.271 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:18.480 | 396.08 | 396.32 | 375.564 | 392.799 | 376.177 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:19.669 | 396.08 | 396.32 | 375.373 | 392.713 | 376.08 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:21.178 | 395.58 | 396.32 | 375.275 | 392.623 | 375.982 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:22.348 | 395.58 | 395.81 | 375.187 | 392.539 | 375.794 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:24.013 | 395.58 | 395.81 | 374.998 | 392.369 | 375.705 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:25.303 | 395.58 | 395.81 | 374.901 | 392.278 | 375.608 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:26.814 | 395.16 | 395.81 | 374.813 | 392.194 | 375.429 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:28.008 | 395.16 | 395.36 | 374.722 | 392.019 | 375.33 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:29.236 | 395.16 | 395.36 | 374.537 | 391.935 | 375.244 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:30.412 | 395.16 | 395.36 | 374.441 | 391.852 | 375.148 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:31.784 | 394.69 | 395.36 | 374.351 | 391.758 | 374.976 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:32.945 | 394.69 | 395.36 | 374.269 | 391.588 | 374.887 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:34.441 | 394.69 | 394.88 | 374.09 | 391.508 | 374.797 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:35.636 | 394.69 | 394.88 | 374 | 391.42 | 374.706 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:37.121 | 394.23 | 394.88 | 373.912 | 391.331 | 374.531 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:38.415 | 394.23 | 394.88 | 373.824 | 391.164 | 374.437 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:39.624 | 394.23 | 394.34 | 373.649 | 391.084 | 374.356 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:41.096 | 394.23 | 394.34 | 373.565 | 391.006 | 374.272 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:42.458 | 394.23 | 394.34 | 373.479 | 390.92 | 374.103 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:43.745 | 393.71 | 394.34 | 373.397 | 390.753 | 374.018 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:44.938 | 393.71 | 393.87 | 373.311 | 390.672 | 373.937 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:46.365 | 393.71 | 393.87 | 373.144 | 390.589 | 373.85 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:47.550 | 393.71 | 393.87 | 373.061 | 390.518 | 373.696 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:48.892 | 393.25 | 393.87 | 372.99 | 390.35 | 373.601 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:50.070 | 393.25 | 393.87 | 372.815 | 390.253 | 373.521 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:51.574 | 393.25 | 393.46 | 372.723 | 390.178 | 373.429 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:52.746 | 393.25 | 393.46 | 372.633 | 390.098 | 373.256 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:53.908 | 393.25 | 393.46 | 372.55 | 390.013 | 373.166 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:55.083 | 392.81 | 393.46 | 372.46 | 389.855 | 373.073 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:56.241 | 392.81 | 393.01 | 372.282 | 389.779 | 372.987 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:57.406 | 392.81 | 393.01 | 372.212 | 389.693 | 372.825 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:58.581 | 392.81 | 393.01 | 372.119 | 389.61 | 372.749 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:35:59.782 | 392.37 | 393.01 | 372.043 | 389.447 | 372.663 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:00.969 | 392.37 | 393.01 | 371.881 | 389.365 | 372.586 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:02.393 | 392.37 | 392.54 | 371.794 | 389.283 | 372.417 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:03.575 | 392.37 | 392.54 | 371.712 | 389.204 | 372.339 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:04.975 | 391.97 | 392.54 | 371.633 | 389.042 | 372.251 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:06.152 | 391.97 | 392.54 | 371.47 | 388.964 | 372.175 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:07.329 | 391.97 | 392.12 | 371.397 | 388.883 | 372.102 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:08.507 | 391.97 | 392.12 | 371.305 | 388.8 | 371.92 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:09.665 | 391.97 | 392.12 | 371.215 | 388.643 | 371.836 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:10.839 | 391.53 | 392.12 | 371.053 | 388.564 | 371.758 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:12.001 | 391.53 | 391.7 | 370.964 | 388.483 | 371.669 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:13.163 | 391.53 | 391.7 | 370.889 | 388.4 | 371.508 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:14.369 | 391.53 | 391.7 | 370.803 | 388.231 | 371.416 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:15.866 | 391.11 | 391.7 | 370.64 | 388.15 | 371.345 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:17.052 | 391.11 | 391.7 | 370.552 | 388.079 | 371.256 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:18.405 | 391.11 | 391.27 | 370.463 | 387.991 | 371.085 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:19.578 | 391.11 | 391.27 | 370.38 | 387.836 | 371.007 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:21.088 | 390.68 | 391.27 | 370.303 | 387.756 | 370.931 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:22.276 | 390.68 | 391.27 | 370.138 | 387.674 | 370.842 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:23.447 | 390.68 | 390.83 | 370.063 | 387.602 | 370.767 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:24.626 | 390.68 | 390.83 | 369.985 | 387.522 | 370.607 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:25.789 | 390.68 | 390.83 | 369.902 | 387.358 | 370.521 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:26.958 | 390.26 | 390.83 | 369.749 | 387.272 | 370.453 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:28.122 | 390.26 | 390.83 | 369.665 | 387.202 | 370.369 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:29.299 | 390.26 | 390.42 | 369.586 | 387.124 | 370.203 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:30.475 | 390.26 | 390.42 | 369.499 | 386.959 | 370.122 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:31.847 | 389.8 | 390.42 | 369.34 | 386.88 | 370.044 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:33.016 | 389.8 | 390.42 | 369.257 | 386.803 | 369.961 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:34.531 | 389.8 | 389.97 | 369.171 | 386.719 | 369.796 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:35.712 | 389.8 | 389.97 | 369.092 | 386.57 | 369.713 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:36.881 | 389.8 | 389.97 | 368.919 | 386.474 | 369.623 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:38.166 | 389.4 | 389.97 | 368.838 | 386.398 | 369.542 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:39.425 | 389.4 | 389.54 | 368.764 | 386.326 | 369.391 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:40.666 | 389.4 | 389.54 | 368.687 | 386.169 | 369.309 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:41.889 | 389.4 | 389.54 | 368.518 | 386.081 | 369.222 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:43.074 | 388.94 | 389.54 | 368.448 | 386.012 | 369.151 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:44.253 | 388.94 | 389.11 | 368.368 | 385.925 | 368.985 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:45.449 | 388.94 | 389.11 | 368.282 | 385.771 | 368.919 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:46.639 | 388.94 | 389.11 | 368.128 | 385.709 | 368.831 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:48.052 | 388.55 | 389.11 | 368.045 | 385.619 | 368.748 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:49.231 | 388.55 | 389.11 | 367.97 | 385.541 | 368.586 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:50.667 | 388.55 | 388.7 | 367.883 | 385.369 | 368.513 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:51.849 | 388.55 | 388.7 | 367.726 | 385.301 | 368.429 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:53.370 | 388.12 | 388.7 | 367.643 | 385.212 | 368.347 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:54.562 | 388.12 | 388.7 | 367.565 | 385.132 | 368.187 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:56.035 | 388.12 | 388.28 | 367.484 | 384.975 | 368.106 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:57.207 | 388.12 | 388.28 | 367.331 | 384.892 | 368.034 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:58.378 | 388.12 | 388.28 | 367.252 | 384.815 | 367.955 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:36:59.539 | 387.66 | 388.28 | 367.161 | 384.739 | 367.789 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:00.729 | 387.66 | 388.28 | 367.086 | 384.576 | 367.706 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:01.911 | 387.66 | 387.84 | 366.914 | 384.492 | 367.617 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:03.097 | 387.66 | 387.84 | 366.851 | 384.429 | 367.553 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:04.259 | 387.26 | 387.84 | 366.771 | 384.343 | 367.383 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:05.437 | 387.26 | 387.84 | 366.68 | 384.176 | 367.302 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:06.766 | 387.26 | 387.43 | 366.524 | 384.092 | 367.227 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:07.947 | 387.26 | 387.43 | 366.436 | 384.015 | 367.138 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:09.108 | 387.26 | 387.43 | 366.359 | 383.942 | 366.98 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:10.307 | 386.82 | 387.43 | 366.277 | 383.785 | 366.901 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:11.485 | 386.82 | 386.96 | 366.121 | 383.707 | 366.824 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:12.651 | 386.82 | 386.96 | 366.042 | 383.624 | 366.744 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:13.823 | 386.82 | 386.96 | 365.964 | 383.545 | 366.593 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:15.012 | 386.39 | 386.96 | 365.89 | 383.394 | 366.511 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:16.191 | 386.39 | 386.96 | 365.808 | 383.328 | 366.432 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:17.541 | 386.39 | 386.57 | 365.646 | 383.246 | 366.349 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:18.728 | 386.39 | 386.57 | 365.565 | 383.163 | 366.193 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:20.268 | 385.96 | 386.57 | 365.491 | 383.016 | 366.11 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:21.479 | 385.96 | 386.57 | 365.339 | 382.933 | 366.041 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:22.916 | 385.96 | 386.11 | 365.255 | 382.851 | 365.957 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:24.104 | 385.96 | 386.11 | 365.187 | 382.784 | 365.805 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:25.612 | 385.55 | 386.11 | 365.103 | 382.633 | 365.737 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:26.808 | 385.55 | 386.11 | 364.953 | 382.556 | 365.654 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:28.290 | 385.55 | 385.7 | 364.883 | 382.471 | 365.585 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:29.465 | 385.55 | 385.7 | 364.803 | 382.398 | 365.428 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:30.971 | 385.13 | 385.7 | 364.727 | 382.232 | 365.35 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:32.151 | 385.13 | 385.7 | 364.58 | 382.151 | 365.282 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:33.703 | 385.13 | 385.27 | 364.493 | 382.08 | 365.195 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:34.819 | 385.13 | 385.27 | 364.425 | 382.006 | 365.05 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:35.976 | 385.13 | 385.27 | 364.348 | 381.85 | 364.967 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:37.162 | 384.7 | 385.27 | 364.187 | 381.779 | 364.889 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:38.328 | 384.7 | 384.86 | 364.113 | 381.693 | 364.815 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:39.510 | 384.7 | 384.86 | 364.033 | 381.616 | 364.659 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:40.709 | 384.7 | 384.86 | 363.958 | 381.452 | 364.58 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:41.866 | 384.28 | 384.86 | 363.81 | 381.378 | 364.511 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:43.027 | 384.28 | 384.86 | 363.738 | 381.293 | 364.439 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:44.375 | 384.28 | 384.42 | 363.659 | 381.219 | 364.278 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:45.534 | 384.28 | 384.42 | 363.577 | 381.06 | 364.199 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:46.704 | 384.28 | 384.42 | 363.423 | 380.98 | 364.124 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:47.884 | 383.86 | 384.42 | 363.345 | 380.901 | 364.046 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:49.055 | 383.86 | 383.99 | 363.269 | 380.834 | 363.881 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:50.243 | 383.86 | 383.99 | 363.18 | 380.675 | 363.814 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:51.443 | 383.86 | 383.99 | 363.025 | 380.601 | 363.726 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:52.617 | 383.43 | 383.99 | 362.958 | 380.525 | 363.659 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:53.799 | 383.43 | 383.6 | 362.878 | 380.445 | 363.506 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:55.240 | 383.43 | 383.6 | 362.806 | 380.294 | 363.429 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:56.418 | 383.43 | 383.6 | 362.648 | 380.204 | 363.349 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:57.767 | 382.98 | 383.6 | 362.568 | 380.133 | 363.268 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:37:58.954 | 382.98 | 383.6 | 362.499 | 380.059 | 363.113 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:00.425 | 382.98 | 383.15 | 362.413 | 379.894 | 363.03 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:01.597 | 382.98 | 383.15 | 362.243 | 379.815 | 362.943 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:02.795 | 382.98 | 383.15 | 362.178 | 379.739 | 362.878 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:03.958 | 382.6 | 383.15 | 362.103 | 379.652 | 362.718 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:05.141 | 382.6 | 382.75 | 362.018 | 379.505 | 362.639 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:06.322 | 382.6 | 382.75 | 361.865 | 379.43 | 362.565 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:07.506 | 382.6 | 382.75 | 361.791 | 379.344 | 362.491 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:08.749 | 382.15 | 382.75 | 361.713 | 379.275 | 362.337 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:10.001 | 382.15 | 382.75 | 361.637 | 379.122 | 362.259 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:11.324 | 382.15 | 382.34 | 361.483 | 379.034 | 362.183 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:12.556 | 382.15 | 382.34 | 361.411 | 378.965 | 362.029 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:13.919 | 381.75 | 382.34 | 361.329 | 378.819 | 361.953 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:15.242 | 381.75 | 382.34 | 361.186 | 378.731 | 361.886 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:16.521 | 381.75 | 381.89 | 361.104 | 378.652 | 361.804 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:17.703 | 381.75 | 381.89 | 361.018 | 378.578 | 361.656 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:18.885 | 381.75 | 381.89 | 360.956 | 378.422 | 361.574 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:20.489 | 381.33 | 381.89 | 360.8 | 378.34 | 361.5 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:21.732 | 381.33 | 381.42 | 360.715 | 378.271 | 361.415 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:23.150 | 381.33 | 381.42 | 360.654 | 378.198 | 361.281 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:24.364 | 381.33 | 381.42 | 360.582 | 378.043 | 361.197 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:25.799 | 380.83 | 381.42 | 360.421 | 377.97 | 361.12 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:27.014 | 380.83 | 380.98 | 360.348 | 377.882 | 361.047 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:28.468 | 380.83 | 380.98 | 360.265 | 377.799 | 360.891 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:29.658 | 380.83 | 380.98 | 360.192 | 377.638 | 360.808 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:31.110 | 380.4 | 380.98 | 360.042 | 377.559 | 360.742 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:32.346 | 380.4 | 380.98 | 359.958 | 377.486 | 360.657 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:33.754 | 380.4 | 380.58 | 359.893 | 377.404 | 360.518 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:34.930 | 380.4 | 380.58 | 359.819 | 377.245 | 360.45 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:36.338 | 379.97 | 380.58 | 359.751 | 377.174 | 360.367 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:37.516 | 379.97 | 380.58 | 359.588 | 377.094 | 360.287 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:39.034 | 379.97 | 380.16 | 359.514 | 377.015 | 360.132 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:40.202 | 379.97 | 380.16 | 359.434 | 376.944 | 360.057 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:41.694 | 379.6 | 380.16 | 359.359 | 376.795 | 359.975 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:42.866 | 379.6 | 380.16 | 359.2 | 376.716 | 359.899 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:44.368 | 379.6 | 379.72 | 359.122 | 376.633 | 359.751 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:45.545 | 379.6 | 379.72 | 359.052 | 376.559 | 359.674 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:46.705 | 379.6 | 379.72 | 358.911 | 376.4 | 359.61 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:47.878 | 379.17 | 379.72 | 358.838 | 376.331 | 359.536 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:49.062 | 379.17 | 379.33 | 358.757 | 376.244 | 359.382 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:50.249 | 379.17 | 379.33 | 358.683 | 376.09 | 359.308 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:51.422 | 379.17 | 379.33 | 358.536 | 376.02 | 359.234 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:52.628 | 378.74 | 379.33 | 358.461 | 375.953 | 359.16 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:53.771 | 378.74 | 378.88 | 358.394 | 375.876 | 359.012 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:55.304 | 378.74 | 378.88 | 358.314 | 375.796 | 358.941 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:56.455 | 378.74 | 378.88 | 358.168 | 375.647 | 358.866 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:57.976 | 378.34 | 378.88 | 358.088 | 375.567 | 358.786 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:38:59.161 | 378.34 | 378.49 | 358.01 | 375.495 | 358.633 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:39:00.649 | 378.34 | 378.49 | 357.935 | 375.343 | 358.555 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:39:01.821 | 378.34 | 378.49 | 357.785 | 375.26 | 358.483 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:39:03.228 | 377.91 | 378.49 | 357.7 | 375.179 | 358.398 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:39:04.405 | 377.91 | 378.49 | 357.63 | 375.105 | 358.26 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:39:05.819 | 377.91 | 378.08 | 357.562 | 374.939 | 358.183 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:39:06.996 | 377.91 | 378.08 | 357.418 | 374.865 | 358.116 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:39:08.492 | 377.5 | 378.08 | 357.335 | 374.775 | 358.033 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:39:09.677 | 377.5 | 378.08 | 357.27 | 374.711 | 357.896 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:39:10.830 | 377.5 | 377.66 | 357.198 | 374.551 | 357.828 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:39:12.002 | 377.5 | 377.66 | 357.055 | 374.481 | 357.752 | 99.44 | 102.44
2026-09-03 18:39:13.161 | 377.5 | 377.66 | 356.984 | 374.41 | 357.681 |  | 102.44
2026-09-03 18:39:14.336 | 377.11 | 377.66

## axis
指标 | 0.0mm | 10.0mm | 20.0mm | 30.0mm
F-avg | 388.4485 | 388.4485 | 388.4485 | 388.4485
M-avg | 388.7834 | 388.7834 | 388.7834 | 388.7834