## 实时数据
采集时间 | FIX | MOV | MAIN (°C) | SEC (°C) | USER | M-SV | S-SV
2026-09-02 00:16:20.180 | 1097.65 | 1096 | 1078.71 | 1073.3 | 1080.56 | 1098.55 | 1115.57
2026-09-02 00:16:21.358 | 1097.65 | 1095.07 | 1078.29 | 1072.9 | 1079.76 | 1098.55 | 1115.57
2026-09-02 00:16:22.540 | 1097.65 | 1095.07 | 1077.88 | 1072.51 | 1079.36 | 1098.55 | 1115.57
2026-09-02 00:16:23.895 | 1096.49 | 1095.07 | 1077.48 | 1072.11 | 1078.96 | 1098.55 | 1115.57
2026-09-02 00:16:25.055 | 1096.49 | 1095.07 | 1077.07 | 1071.31 | 1078.55 | 1098.55 | 1115.57
2026-09-02 00:16:26.242 | 1096.49 | 1094.06 | 1076.25 | 1070.91 | 1077.76 | 1098.55 | 1115.57
2026-09-02 00:16:27.414 | 1096.49 | 1094.06 | 1075.84 | 1070.53 | 1077.36 | 1098.55 | 1115.57
2026-09-02 00:16:28.585 | 1096.49 | 1094.06 | 1075.44 | 1070.14 | 1076.97 | 1098.55 | 1115.57
2026-09-02 00:16:29.836 | 1095.25 | 1094.06 | 1075.04 | 1069.75 | 1076.58 | 1098.55 | 1115.57
2026-09-02 00:16:31.017 | 1095.25 | 1094.06 | 1074.64 | 1068.97 | 1075.78 | 1098.55 | 1115.57
2026-09-02 00:16:32.660 | 1095.25 | 1093.03 | 1073.82 | 1068.6 | 1075.38 | 1098.55 | 1115.57
2026-09-02 00:16:33.842 | 1095.25 | 1093.03 | 1073.42 | 1068.21 | 1074.99 | 1098.55 | 1115.57
2026-09-02 00:16:35.461 | 1093.9 | 1093.03 | 1073.01 | 1067.82 | 1074.59 | 1098.55 | 1115.57
2026-09-02 00:16:39.352 | 1093.9 | 1093.03 | 1072.61 | 1066.3 | 1073.41 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:16:39.353 | 1093.9 | 1091.94 | 1071.4 | 1065.92 | 1073.01 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:16:39.356 | 1093.9 | 1091.94 | 1070.59 | 1065.54 | 1072.22 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:16:40.155 | 1093.9 | 1091.94 | 1070.19 | 1065.16 | 1071.84 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:16:41.392 | 1092.49 | 1091.94 | 1069.8 | 1064.42 | 1071.44 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:16:42.568 | 1092.49 | 1091.94 | 1069.39 | 1064.04 | 1071.05 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:16:44.127 | 1092.49 | 1090.78 | 1068.59 | 1063.67 | 1070.28 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:16:45.331 | 1092.49 | 1090.78 | 1068.2 | 1063.31 | 1069.89 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:16:47.018 | 1091.03 | 1090.78 | 1067.81 | 1062.94 | 1069.51 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:16:48.191 | 1091.03 | 1090.78 | 1067.42 | 1062.2 | 1069.55 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:16:49.463 | 1091.03 | 1089.58 | 1066.97 | 1066.26 | 1068.64 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:16:53.490 | 1091.03 | 1089.58 | 1066.53 | 1065.63 | 1067.63 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:16:53.490 | 1091.03 | 1089.58 | 1065.5 | 1064.84 | 1067.2 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:16:53.492 | 1098.92 | 1089.58 | 1063.87 | 1062.75 | 1066.03 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:16:57.602 | 1098.92 | 1089.58 | 1063.52 | 1062.33 | 1065.39 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:16:57.604 | 1098.92 | 1095.19 | 1063.21 | 1062 | 1064.47 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:16:57.606 | 1098.92 | 1095.19 | 1062.27 | 1060.95 | 1064.07 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:01.899 | 1098.92 | 1095.19 | 1061.86 | 1060.48 | 1063.69 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:01.900 | 1093.12 | 1095.19 | 1061.08 | 1060.04 | 1062.93 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:01.902 | 1093.12 | 1095.19 | 1060.7 | 1059.62 | 1062.57 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:01.906 | 1093.12 | 1093.88 | 1060.33 | 1058.82 | 1062.21 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:04.873 | 1093.12 | 1093.88 | 1059.61 | 1058.43 | 1061.51 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:04.875 | 1090.34 | 1093.88 | 1059.25 | 1058.05 | 1061.16 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:05.539 | 1090.34 | 1093.88 | 1058.9 | 1057.68 | 1060.82 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:06.719 | 1090.34 | 1092.37 | 1058.54 | 1057.3 | 1060.47 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:07.906 | 1090.34 | 1092.37 | 1057.83 | 1056.57 | 1059.77 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:09.084 | 1090.34 | 1092.37 | 1057.48 | 1056.2 | 1059.43 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:10.303 | 1088.32 | 1092.37 | 1057.13 | 1055.83 | 1059.08 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:11.461 | 1088.32 | 1092.37 | 1056.77 | 1055.1 | 1058.73 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:13.039 | 1088.32 | 1090.01 | 1056.06 | 1054.73 | 1058.03 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:14.211 | 1088.32 | 1090.01 | 1055.69 | 1054.35 | 1057.67 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:15.377 | 1088.32 | 1090.01 | 1055.33 | 1053.98 | 1057.33 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:16.543 | 1086.19 | 1090.01 | 1054.99 | 1053.24 | 1056.98 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:17.709 | 1086.19 | 1088.04 | 1054.26 | 1052.88 | 1056.62 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:19.008 | 1086.19 | 1088.04 | 1053.9 | 1052.5 | 1055.91 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:20.187 | 1086.19 | 1088.04 | 1053.53 | 1052.13 | 1055.56 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:21.726 | 1084.18 | 1088.04 | 1052.66 | 1051.56 | 1054.71 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:22.896 | 1084.18 | 1088.04 | 1052 | 1051.19 | 1054.12 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:24.069 | 1084.18 | 1086.53 | 1051.71 | 1050.87 | 1053.87 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:25.253 | 1084.18 | 1086.53 | 1051.44 | 1050.57 | 1053.63 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:26.425 | 1084.18 | 1086.53 | 1051.21 | 1050.05 | 1053.42 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:27.673 | 1082.24 | 1086.53 | 1050.8 | 1049.77 | 1053.06 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:28.861 | 1082.24 | 1086.53 | 1050.62 | 1049.51 | 1052.92 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:30.603 | 1082.24 | 1084.81 | 1050.48 | 1049.27 | 1052.81 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:34.487 | 1082.24 | 1084.81 | 1050.37 | 1049.19 | 1052.74 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:34.488 | 1082.24 | 1084.81 | 1050.27 | 1049.21 | 1052.68 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:34.494 | 1080.98 | 1084.81 | 1050.23 | 1049.24 | 1052.65 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:35.076 | 1080.98 | 1084.41 | 1050.21 | 1049.27 | 1052.64 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:36.337 | 1080.98 | 1084.41 | 1050.19 | 1049.33 | 1052.62 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:37.517 | 1080.98 | 1084.41 | 1050.17 | 1049.39 | 1052.64 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:39.237 | 1079.11 | 1084.41 | 1050.21 | 1049.46 | 1052.7 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:40.424 | 1079.11 | 1084.41 | 1050.26 | 1049.56 | 1052.77 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:41.950 | 1079.11 | 1082.32 | 1050.32 | 1049.79 | 1053.06 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:43.118 | 1079.11 | 1082.32 | 1050.62 | 1050.27 | 1053.2 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:44.304 | 1079.11 | 1082.32 | 1050.92 | 1050.46 | 1053.5 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:45.481 | 1076.88 | 1082.32 | 1051.08 | 1050.66 | 1053.67 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:46.658 | 1076.88 | 1080.52 | 1051.25 | 1050.87 | 1053.85 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:47.878 | 1076.88 | 1080.52 | 1051.43 | 1051.33 | 1054.05 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:49.046 | 1076.88 | 1080.52 | 1051.84 | 1051.58 | 1054.48 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:50.651 | 1075.4 | 1080.52 | 1052.07 | 1051.83 | 1054.71 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:51.840 | 1075.4 | 1080.52 | 1052.3 | 1052.08 | 1054.95 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:53.473 | 1075.4 | 1079.31 | 1052.55 | 1052.63 | 1055.19 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:56.794 | 1075.4 | 1079.31 | 1053.07 | 1052.9 | 1055.72 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:56.800 | 1073.94 | 1079.31 | 1053.34 | 1053.19 | 1055.99 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:57.542 | 1073.94 | 1079.31 | 1053.62 | 1053.48 | 1056.27 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:17:59.234 | 1073.94 | 1078.11 | 1053.9 | 1054.09 | 1056.55 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:18:00.413 | 1073.94 | 1078.11 | 1054.48 | 1054.36 | 1057.13 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:18:01.585 | 1073.94 | 1078.11 | 1054.77 | 1054.66 | 1057.42 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:18:02.758 | 1072.66 | 1078.11 | 1055.07 | 1054.98 | 1057.71 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:18:03.958 | 1072.66 | 1077.09 | 1055.37 | 1055.59 | 1058.01 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:18:05.199 | 1072.66 | 1077.09 | 1055.99 | 1055.91 | 1058.63 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:18:06.386 | 1072.66 | 1077.09 | 1056.31 | 1056.22 | 1058.94 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:18:08.052 | 1071.6 | 1077.09 | 1056.62 | 1056.53 | 1059.25 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:18:09.243 | 1071.6 | 1077.09 | 1056.94 | 1057.16 | 1059.57 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:18:10.804 | 1071.6 | 1076.21 | 1057.59 | 1057.48 | 1060.21 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:18:11.961 | 1071.6 | 1076.21 | 1057.92 | 1057.81 | 1060.52 | 1210.88 | 1239.92
2026-09-02 00:18:13.125 | 1071.6 | 1076.21 | 1058.24 | 1058.12
2026-09-02 00:18:14.305 | 1070.75 | 1076.21
2026-09-02 00:18:15.468 | 1070.75 | 1075.47
2026-09-02 00:18:16.711 | 1070.75 | 1075.47
2026-09-02 00:18:17.899 | 1070.75 | 1075.47
2026-09-02 00:18:19.602 | 1070.08 | 1075.47
2026-09-02 00:18:20.756 | 1070.08 | 1075.47
2026-09-02 00:18:22.328 | 1070.08 | 1074.95
2026-09-02 00:18:23.490 | 1070.08 | 1074.95
2026-09-02 00:18:24.673 | 1070.08