## 实时数据
采集时间 | FIX | MOV | MAIN (°C) | SEC (°C) | USER | M-SV | S-SV
2026-09-03 18:09:27.211 | 547.32 | 548.27 | 523.096 | 540.494 | 524.293 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:09:28.382 | 547.32 | 548.27 | 522.979 | 540.385 | 524.176 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:09:29.689 | 547.32 | 547.63 | 522.768 | 540.273 | 524.073 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:09:30.717 | 547.32 | 547.63 | 522.651 | 540.158 | 523.845 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:09:31.911 | 546.73 | 547.63 | 522.537 | 539.93 | 523.731 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:09:33.096 | 546.73 | 547.63 | 522.423 | 539.819 | 523.617 | 1200.67

## axis
指标 | 0.0mm | 10.0mm | 20.0mm | 30.0mm
F-avg | 553.8066 | 553.8066 | 553.8066 | 553.8066
M-avg | 554.3959 | 554.3959 | 554.3959 | 554.3959