## 实时数据
采集时间 | FIX | MOV | MAIN (°C) | SEC (°C) | USER | M-SV | S-SV
2026-09-02 17:43:04.848 | 786.53 | 786.61
2026-09-02 17:43:06.189 | 786.53 | 786.61
2026-09-02 17:43:07.474 | 785.53 | 786.61
2026-09-02 17:43:08.628 | 785.53 | 786.61
2026-09-02 17:43:10.131 | 785.53 | 785.59
2026-09-02 17:43:11.288 | 785.53 | 785.59
2026-09-02 17:43:12.773 | 784.48 | 785.59
2026-09-02 17:43:13.940 | 784.48 | 785.59
2026-09-02 17:43:15.387 | 784.48 | 785.59
2026-09-02 17:43:16.545 | 784.48 | 784.55
2026-09-02 17:43:17.991 | 783.51 | 784.55
2026-09-02 17:43:19.166 | 783.51 | 784.55
2026-09-02 17:43:20.664 | 783.51 | 784.55
2026-09-02 17:43:21.900 | 783.51 | 783.54
2026-09-02 17:43:23.351 | 782.48 | 783.54
2026-09-02 17:43:24.519 | 782.48 | 783.54
2026-09-02 17:43:25.702 | 782.48 | 783.54
2026-09-02 17:43:26.871 | 782.48 | 782.54
2026-09-02 17:43:28.042 | 782.48 | 782.54
2026-09-02 17:43:29.214 | 781.48 | 782.54
2026-09-02 17:43:30.391 | 781.48 | 782.54
2026-09-02 17:43:31.575 | 781.48 | 781.52
2026-09-02 17:43:32.750 | 781.48 | 781.52
2026-09-02 17:43:34.064 | 780.45 | 781.52
2026-09-02 17:43:35.233 | 780.45 | 781.52
2026-09-02 17:43:36.393 | 780.45 | 781.52
2026-09-02 17:43:37.552 | 780.45 | 780.52
2026-09-02 17:43:38.737 | 780.45 | 780.52
2026-09-02 17:43:39.925 | 779.46 | 780.52
2026-09-02 17:43:41.074 | 779.46 | 780.52
2026-09-02 17:43:42.248 | 779.46 | 779.5
2026-09-02 17:43:43.448 | 779.46 | 779.5
2026-09-02 17:43:44.932 | 778.45 | 779.5
2026-09-02 17:43:46.129 | 778.45 | 779.5
2026-09-02 17:43:47.599 | 778.45 | 778.53
2026-09-02 17:43:48.786 | 778.45 | 778.53
2026-09-02 17:43:50.269 | 777.47 | 778.53
2026-09-02 17:43:51.455 | 777.47 | 778.53
2026-09-02 17:43:52.997 | 777.47 | 777.49
2026-09-02 17:43:54.164 | 777.47 | 777.49
2026-09-02 17:43:55.646 | 776.46 | 777.49
2026-09-02 17:43:56.817 | 776.46 | 777.49
2026-09-02 17:43:58.143 | 776.46 | 777.49
2026-09-02 17:43:59.316 | 776.46 | 776.48
2026-09-02 17:44:00.482 | 776.46 | 776.48
2026-09-02 17:44:01.663 | 775.48 | 776.48
2026-09-02 17:44:02.820 | 775.48 | 776.48
2026-09-02 17:44:03.992 | 775.48 | 775.5
2026-09-02 17:44:05.167 | 775.48 | 775.5
2026-09-02 17:44:06.336 | 774.46 | 775.5
2026-09-02 17:44:07.537 | 774.46 | 775.5
2026-09-02 17:44:09.008 | 774.46 | 774.51
2026-09-02 17:44:10.181 | 774.46 | 774.51
2026-09-02 17:44:11.518 | 773.47 | 774.51
2026-09-02 17:44:12.688 | 773.47 | 774.51
2026-09-02 17:44:13.875 | 773.47 | 774.51
2026-09-02 17:44:15.057 | 773.47 | 773.5
2026-09-02 17:44:16.236 | 773.47 | 773.5
2026-09-02 17:44:17.418 | 772.47 | 773.5
2026-09-02 17:44:18.605 | 772.47 | 773.5
2026-09-02 17:44:19.784 | 772.47 | 772.53
2026-09-02 17:44:20.948 | 772.47 | 772.53
2026-09-02 17:44:23.359 | 771.48 | 772.53
2026-09-02 17:44:24.528 | 771.48 | 772.53
2026-09-02 17:44:25.955 | 771.48 | 772.53
2026-09-02 17:44:27.135 | 771.48 | 771.32
2026-09-02 17:44:28.633 | 770.33 | 771.32
2026-09-02 17:44:29.803 | 770.33 | 771.32
2026-09-02 17:44:30.966 | 770.33 | 771.32
2026-09-02 17:44:32.138 | 770.33 | 770.35
2026-09-02 17:44:33.310 | 770.33 | 770.35
2026-09-02 17:44:34.497 | 769.34 | 770.35
2026-09-02 17:44:35.657 | 769.34 | 770.35
2026-09-02 17:44:36.856 | 769.34 | 769.35
2026-09-02 17:44:38.028 | 769.34 | 769.35
2026-09-02 17:44:39.487 | 768.34 | 769.35
2026-09-02 17:44:40.670 | 768.34 | 769.35
2026-09-02 17:44:42.099 | 768.34 | 769.35
2026-09-02 17:44:43.269 | 768.34 | 768.35
2026-09-02 17:44:44.715 | 767.36 | 768.35
2026-09-02 17:44:45.898 | 767.36 | 768.35
2026-09-02 17:44:47.058 | 767.36 | 768.35
2026-09-02 17:44:48.227 | 767.36 | 767.39
2026-09-02 17:44:49.407 | 767.36 | 767.39
2026-09-02 17:44:50.592 | 766.38 | 767.39
2026-09-02 17:44:51.765 | 766.38 | 767.39
2026-09-02 17:44:52.987 | 766.38 | 766.4
2026-09-02 17:44:54.149 | 766.38 | 766.4
2026-09-02 17:44:55.566 | 765.39 | 766.4
2026-09-02 17:44:56.725 | 765.39 | 766.4
2026-09-02 17:44:58.186 | 765.39 | 766.4
2026-09-02 17:44:59.366 | 765.39 | 765.39
2026-09-02 17:45:00.847 | 764.41 | 765.39
2026-09-02 17:45:02.010 | 764.41 | 765.39
2026-09-02 17:45:03.175 | 764.41 | 765.39
2026-09-02 17:45:04.336 | 764.41 | 764.42
2026-09-02 17:45:05.524 | 764.41 | 764.42
2026-09-02 17:45:06.710 | 763.42 | 764.42
2026-09-02 17:45:07.863 | 763.42 | 764.42
2026-09-02 17:45:09.044 | 763.42 | 764.42
2026-09-02 17:45:10.224 | 763.42 | 763.42
2026-09-02 17:45:11.580 | 762.46 | 763.42
2026-09-02 17:45:12.763 | 762.46 | 763.42
2026-09-02 17:45:14.269 | 762.46 | 763.42
2026-09-02 17:45:15.456 | 762.46 | 762.47
2026-09-02 17:45:16.641 | 762.46 | 762.47
2026-09-02 17:45:17.825 | 761.47 | 762.47
2026-09-02 17:45:19.011 | 761.47 | 762.47
2026-09-02 17:45:20.468 | 761.47 | 761.47
2026-09-02 17:45:22.556 | 760.5 | 761.47
2026-09-02 17:45:23.864 | 760.5 | 761.47
2026-09-02 17:45:25.457 | 760.5 | 760.51
2026-09-02 17:45:26.712 | 760.5 | 760.51
2026-09-02 17:45:27.939 | 759.53 | 760.51
2026-09-02 17:45:29.149 | 759.53 | 760.51
2026-09-02 17:45:30.402 | 759.53 | 759.55
2026-09-02 17:45:31.584 | 759.53 | 759.55
2026-09-02 17:45:33.084 | 758.54 | 759.55
2026-09-02 17:45:34.271 | 758.54 | 759.55
2026-09-02 17:45:35.759 | 758.54 | 758.57
2026-09-02 17:45:36.926 | 758.54 | 758.57
2026-09-02 17:45:38.113 | 758.54 | 758.57
2026-09-02 17:45:39.286 | 757.6 | 758.57
2026-09-02 17:45:40.459 | 757.6 | 757.57
2026-09-02 17:45:41.625 | 757.6 | 757.57
2026-09-02 17:45:42.813 | 757.6 | 757.57
2026-09-02 17:45:43.974 | 756.65 | 757.57
2026-09-02 17:45:45.158 | 756.65 | 757.57
2026-09-02 17:45:46.529 | 756.65 | 756.62
2026-09-02 17:45:47.715 | 756.65 | 756.62
2026-09-02 17:45:48.889 | 756.65 | 756.62
2026-09-02 17:45:50.063 | 755.63 | 756.62
2026-09-02 17:45:51.249 | 755.63 | 755.64
2026-09-02 17:45:52.420 | 755.63 | 755.64
2026-09-02 17:45:53.598 | 755.63 | 755.64
2026-09-02 17:45:54.908 | 754.69 | 755.64
2026-09-02 17:45:56.702 | 754.69 | 754.69
2026-09-02 17:45:58.443 | 754.69 | 754.69
2026-09-02 17:46:00.059 | 753.75 | 754.69
2026-09-02 17:46:01.402 | 753.75 | 754.69
2026-09-02 17:46:02.946 | 753.75 | 753.72
2026-09-02 17:46:04.132 | 753.75 | 753.72
2026-09-02 17:46:05.348 | 752.76 | 753.72
2026-09-02 17:46:06.527 | 752.76 | 753.72