## 实时数据
采集时间 | FIX | MOV | MAIN (°C) | SEC (°C) | USER | M-SV | S-SV
2026-09-02 18:27:49.070 | 437.5 | 437.92 | 414.758 | 432.166 | 415.538 | 0 | 0
2026-09-02 18:27:50.253 | 437.5 | 437.49 | 414.676 | 432.071 | 415.455 | 0 | 0
2026-09-02 18:27:51.707 | 437.03 | 437.49 | 414.593 | 431.988 | 415.289 | 0 | 0
2026-09-02 18:27:52.884 | 437.03 | 437.49 | 414.424 | 431.907 | 415.202 | 0 | 0
2026-09-02 18:27:54.358 | 437.03 | 437.49 | 414.341 | 431.741 | 415.12 | 0 | 0
2026-09-02 18:27:55.527 | 437.03 | 437.01 | 414.265 | 431.658 | 415.043 | 0 | 0
2026-09-02 18:27:56.997 | 436.56 | 437.01 | 414.179 | 431.572 | 414.876 | 0 | 0
2026-09-02 18:27:58.168 | 436.56 | 437.01 | 414.016 | 431.484 | 414.793 | 0 | 0
2026-09-02 18:27:59.682 | 436.56 | 437.01 | 413.926 | 431.315 | 414.703 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:00.913 | 436.56 | 436.53 | 413.842 | 431.242 | 414.618 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:02.335 | 436.07 | 436.53 | 413.763 | 431.15 | 414.442 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:03.518 | 436.07 | 436.53 | 413.579 | 431.068 | 414.354 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:04.983 | 436.07 | 436.53 | 413.496 | 430.886 | 414.271 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:06.159 | 436.07 | 436.04 | 413.41 | 430.792 | 414.184 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:07.615 | 435.63 | 436.04 | 413.329 | 430.703 | 414.018 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:08.771 | 435.63 | 436.04 | 413.16 | 430.611 | 413.934 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:09.948 | 435.63 | 436.04 | 413.087 | 430.524 | 413.861 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:11.103 | 435.63 | 435.63 | 413.005 | 430.353 | 413.778 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:12.295 | 435.63 | 435.63 | 412.915 | 430.263 | 413.597 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:13.457 | 435.15 | 435.63 | 412.737 | 430.174 | 413.509 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:14.645 | 435.15 | 435.63 | 412.646 | 430.087 | 413.418 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:15.875 | 435.15 | 435.13 | 412.569 | 429.919 | 413.34 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:16.997 | 435.15 | 435.13 | 412.482 | 429.836 | 413.165 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:18.501 | 434.69 | 435.13 | 412.31 | 429.746 | 413.081 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:19.650 | 434.69 | 435.13 | 412.228 | 429.578 | 412.998 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:20.978 | 434.69 | 435.13 | 412.133 | 429.492 | 412.903 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:22.155 | 434.69 | 434.63 | 412.047 | 429.403 | 412.726 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:23.346 | 434.69 | 434.63 | 411.869 | 429.316 | 412.637 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:24.494 | 434.23 | 434.63 | 411.777 | 429.145 | 412.545 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:25.664 | 434.23 | 434.63 | 411.683 | 429.068 | 412.451 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:26.833 | 434.23 | 434.15 | 411.601 | 428.974 | 412.293 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:27.998 | 434.23 | 434.15 | 411.429 | 428.886 | 412.196 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:29.183 | 433.74 | 434.15 | 411.352 | 428.7 | 412.119 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:30.365 | 433.74 | 434.15 | 411.27 | 428.621 | 412.036 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:31.757 | 433.74 | 433.71 | 411.184 | 428.542 | 411.872 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:32.927 | 433.74 | 433.71 | 411.023 | 428.451 | 411.788 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:34.429 | 433.25 | 433.71 | 410.936 | 428.282 | 411.701 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:35.621 | 433.25 | 433.71 | 410.848 | 428.195 | 411.613 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:36.935 | 433.25 | 433.71 | 410.764 | 428.12 | 411.444 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:38.104 | 433.25 | 433.21 | 410.598 | 428.03 | 411.361 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:39.285 | 433.25 | 433.21 | 410.515 | 427.933 | 411.278 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:40.442 | 432.78 | 433.21 | 410.425 | 427.766 | 411.188 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:41.629 | 432.78 | 433.21 | 410.338 | 427.679 | 411.021 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:42.814 | 432.78 | 432.77 | 410.171 | 427.596 | 410.933 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:44.013 | 432.78 | 432.77 | 410.092 | 427.426 | 410.854 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:45.517 | 432.31 | 432.77 | 410.004 | 427.336 | 410.682 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:46.681 | 432.31 | 432.77 | 409.836 | 427.261 | 410.597 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:47.856 | 432.31 | 432.28 | 409.76 | 427.095 | 410.52 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:49.042 | 432.31 | 432.28 | 409.667 | 427.007 | 410.427 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:50.300 | 431.85 | 432.28 | 409.58 | 426.92 | 410.257 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:51.469 | 431.85 | 432.28 | 409.407 | 426.839 | 410.166 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:52.850 | 431.85 | 432.28 | 409.321 | 426.658 | 410.079 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:54.021 | 431.85 | 431.83 | 409.233 | 426.568 | 409.992 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:55.488 | 431.38 | 431.83 | 409.15 | 426.481 | 409.832 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:56.650 | 431.38 | 431.83 | 408.986 | 426.398 | 409.744 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:57.827 | 431.38 | 431.83 | 408.906 | 426.223 | 409.663 | 0 | 0
2026-09-02 18:28:58.983 | 431.38 | 431.34 | 408.83 | 426.141 | 409.587 | 0 | 0
2026-09-02 18:29:00.185 | 431.38 | 431.34 | 408.741 | 426.047 | 409.497 | 0 | 0
2026-09-02 18:29:01.354 | 430.92 | 431.34 | 408.573 | 425.965 | 409.329 | 0 | 0
2026-09-02 18:29:02.550 | 430.92 | 431.34 | 408.489 | 425.793 | 409.244 | 0 | 0
2026-09-02 18:29:03.722 | 430.92 | 431.34 | 408.404 | 425.72 | 409.16 | 0 | 0
2026-09-02 18:29:04.882 | 430.92 | 430.83 | 408.316 | 425.625 | 408.988 | 0 | 0
2026-09-02 18:29:06.100 | 430.43 | 430.83 | 408.141 | 425.543 | 408.896 | 0 | 0
2026-09-02 18:29:07.237 | 430.43 | 430.83 | 408.061 | 425.374 | 408.814 | 0 | 0
2026-09-02 18:29:08.397 | 430.43 | 430.83 | 407.808 | 425.281 | 408.56 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:29:12.221 | 430.43 | 430.39 | 407.717 | 425.023 | 408.384 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:29:12.224 | 430.43 | 430.39 | 407.561 | 424.94 | 408.313 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:29:12.227 | 429.97 | 430.39 | 407.478 | 424.765 | 408.229 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:29:13.075 | 429.97 | 430.39 | 407.388 | 424.688 | 408.139 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:29:14.243 | 429.97 | 430.39 | 407.31 | 424.606 | 407.973 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:29:15.428 | 429.97 | 429.93 | 407.141 | 424.514 | 407.891 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:29:16.709 | 429.5 | 429.93 | 407.054 | 424.346 | 407.804 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:29:17.894 | 429.5 | 429.93 | 406.973 | 424.264 | 407.722 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:29:19.091 | 429.5 | 429.93 | 406.886 | 424.178 | 407.56 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:29:20.255 | 429.5 | 429.48 | 406.726 | 424.092 | 407.475 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:29:21.446 | 429.5 | 429.48 | 406.643 | 423.913 | 407.392 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:29:22.619 | 429.05 | 429.48 | 406.557 | 423.823 | 407.305 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:29:23.780 | 429.05 | 429.48 | 406.478 | 423.738 | 407.138 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:29:24.976 | 429.05 | 429.01 | 406.311 | 423.652 | 407.058 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:29:26.135 | 429.05 | 429.01 | 406.232 | 423.48 | 406.979 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:29:27.526 | 428.57 | 429.01 | 406.151 | 423.406 | 406.898 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:29:28.703 | 428.57 | 429.01 | 406.055 | 423.313 | 406.717 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:29:30.028 | 428.57 | 429.01 | 405.884 | 423.23 | 406.63 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:29:31.194 | 428.57 | 428.54 | 405.801 | 423.068 | 406.546 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:29:32.373 | 428.57 | 428.54 | 405.713 | 422.983 | 406.458 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:29:33.552 | 428.12 | 428.54 | 405.619 | 422.904 | 406.364 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:29:34.727 | 428.12 | 428.54 | 405.454 | 422.82 | 406.198 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:29:35.878 | 428.12 | 428.06 | 405.373 | 422.649 | 406.117 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:29:37.044 | 428.12 | 428.06 | 405.288 | 422.56 | 406.031 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:29:38.217 | 427.66 | 428.06 | 405.203 | 422.477 | 405.946 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:29:39.431 | 427.66 | 428.06 | 405.039 | 422.393 | 405.781 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:29:40.785 | 427.66 | 427.61 | 404.963 | 422.219 | 405.705 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:29:41.962 | 427.66 | 427.61 | 404.88 | 422.137 | 405.622 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:29:43.299 | 427.2 | 427.61 | 404.806 | 422.052 | 405.459 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:29:44.480 | 427.2 | 427.61 | 404.642 | 421.97 | 405.383 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:29:45.935 | 427.2 | 427.61 | 404.554 | 421.803 | 405.294 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:29:47.144 | 427.2 | 427.14 | 404.472 | 421.712 | 405.212 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:29:48.291 | 427.2 | 427.14 | 404.392 | 421.628 | 405.049 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:29:49.452 | 426.75 | 427.14 | 404.221 | 421.553 | 404.961 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:29:50.623 | 426.75 | 427.14 | 404.133 | 421.375 | 404.872 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:29:51.814 | 426.75 | 426.68 | 404.051 | 421.292 | 404.789 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:29:53.008 | 426.75 | 426.68 | 403.956 | 421.204 | 404.611 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:29:54.178 | 426.27 | 426.68 | 403.874 | 421.116 | 404.529 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:29:55.352 | 426.27 | 426.68 | 403.706 | 421.034 | 404.443 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:29:56.586 | 426.27 | 426.68 | 403.626 | 420.865 | 404.363 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:29:57.774 | 426.27 | 426.23 | 403.535 | 420.78 | 404.186 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:29:59.245 | 425.82 | 426.23 | 403.361 | 420.693 | 404.097 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:00.403 | 425.82 | 426.23 | 403.279 | 420.525 | 404.015 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:01.589 | 425.82 | 426.23 | 403.2 | 420.439 | 403.935 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:02.755 | 425.82 | 425.77 | 403.123 | 420.354 | 403.77 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:03.918 | 425.82 | 425.77 | 402.954 | 420.27 | 403.689 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:05.084 | 425.37 | 425.77 | 402.874 | 420.1 | 403.608 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:06.271 | 425.37 | 425.77 | 402.789 | 420.012 | 403.522 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:07.430 | 425.37 | 425.31 | 402.715 | 419.934 | 403.361 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:08.603 | 425.37 | 425.31 | 402.544 | 419.848 | 403.277 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:10.004 | 424.88 | 425.31 | 402.463 | 419.676 | 403.195 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:11.232 | 424.88 | 425.31 | 402.397 | 419.603 | 403.129 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:12.687 | 424.88 | 424.85 | 402.308 | 419.51 | 402.959 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:13.867 | 424.88 | 424.85 | 402.143 | 419.423 | 402.874 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:15.243 | 424.44 | 424.85 | 402.07 | 419.253 | 402.8 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:16.427 | 424.44 | 424.85 | 401.975 | 419.172 | 402.705 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:17.847 | 424.44 | 424.85 | 401.889 | 419.084 | 402.528 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:19.033 | 424.44 | 424.37 | 401.723 | 419.002 | 402.452 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:20.207 | 424.44 | 424.37 | 401.637 | 418.831 | 402.367 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:21.877 | 423.97 | 424.37 | 401.546 | 418.754 | 402.275 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:23.025 | 423.97 | 424.37 | 401.463 | 418.665 | 402.107 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:24.438 | 423.97 | 423.83 | 401.293 | 418.59 | 402.021 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:25.620 | 423.97 | 423.83 | 401.222 | 418.5 | 401.95 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:27.092 | 423.41 | 423.83 | 401.133 | 418.333 | 401.86 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:28.251 | 423.41 | 423.83 | 401.052 | 418.248 | 401.695 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:29.621 | 423.41 | 423.83 | 400.89 | 418.165 | 401.616 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:30.831 | 423.41 | 423.36 | 400.812 | 418.072 | 401.538 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:32.269 | 422.95 | 423.36 | 400.736 | 417.905 | 401.461 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:33.517 | 422.95 | 423.36 | 400.661 | 417.828 | 401.306 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:34.905 | 422.95 | 423.36 | 400.581 | 417.747 | 401.226 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:36.082 | 422.95 | 422.88 | 400.418 | 417.658 | 401.142 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:37.260 | 422.95 | 422.88 | 400.329 | 417.486 | 401.053 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:38.433 | 422.51 | 422.88 | 400.239 | 417.398 | 400.875 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:39.597 | 422.51 | 422.88 | 400.152 | 417.32 | 400.799 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:40.775 | 422.51 | 422.44 | 399.982 | 417.159 | 400.705 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:41.950 | 422.51 | 422.44 | 399.897 | 417.064 | 400.619 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:43.139 | 422.04 | 422.44 | 399.822 | 416.987 | 400.459 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:44.305 | 422.04 | 422.44 | 399.652 | 416.904 | 400.373 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:45.711 | 422.04 | 421.99 | 399.568 | 416.738 | 400.289 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:46.896 | 422.04 | 421.99 | 399.492 | 416.654 | 400.213 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:48.206 | 421.58 | 421.99 | 399.396 | 416.572 | 400.031 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:49.377 | 421.58 | 421.99 | 399.231 | 416.483 | 399.951 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:50.567 | 421.58 | 421.99 | 399.154 | 416.315 | 399.874 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:51.727 | 421.58 | 421.51 | 399.068 | 416.235 | 399.788 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:52.914 | 421.58 | 421.51 | 398.984 | 416.151 | 399.621 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:54.104 | 421.15 | 421.51 | 398.823 | 416.061 | 399.543 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:55.278 | 421.15 | 421.51 | 398.746 | 415.903 | 399.466 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:56.502 | 421.15 | 421.07 | 398.659 | 415.823 | 399.379 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:57.650 | 421.15 | 421.07 | 398.578 | 415.739 | 399.214 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:30:58.938 | 420.68 | 421.07 | 398.416 | 415.656 | 399.136 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:00.101 | 420.68 | 421.07 | 398.339 | 415.496 | 399.059 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:01.477 | 420.68 | 421.07 | 398.266 | 415.412 | 398.985 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:02.635 | 420.68 | 420.62 | 398.179 | 415.324 | 398.822 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:03.814 | 420.68 | 420.62 | 398.019 | 415.251 | 398.739 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:04.993 | 420.23 | 420.62 | 397.932 | 415.085 | 398.651 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:06.195 | 420.23 | 420.62 | 397.851 | 414.996 | 398.57 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:07.366 | 420.23 | 420.17 | 397.776 | 414.911 | 398.409 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:08.552 | 420.23 | 420.17 | 397.596 | 414.83 | 398.315 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:09.728 | 419.77 | 420.17 | 397.513 | 414.746 | 398.233 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:10.915 | 419.77 | 420.17 | 397.438 | 414.59 | 398.157 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:12.148 | 419.77 | 420.17 | 397.354 | 414.498 | 397.993 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:13.296 | 419.77 | 419.69 | 397.197 | 414.417 | 397.916 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:14.457 | 419.77 | 419.69 | 397.111 | 414.253 | 397.83 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:15.616 | 419.34 | 419.69 | 397.038 | 414.163 | 397.757 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:16.817 | 419.34 | 419.69 | 396.949 | 414.082 | 397.587 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:17.980 | 419.34 | 419.26 | 396.796 | 413.992 | 397.515 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:19.148 | 419.34 | 419.26 | 396.715 | 413.827 | 397.434 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:20.337 | 418.88 | 419.26 | 396.642 | 413.752 | 397.361 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:21.514 | 418.88 | 419.26 | 396.565 | 413.673 | 397.205 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:22.840 | 418.88 | 419.26 | 396.407 | 413.579 | 397.126 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:24.012 | 418.88 | 418.81 | 396.334 | 413.42 | 397.052 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:25.429 | 418.42 | 418.81 | 396.241 | 413.339 | 396.96 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:26.589 | 418.42 | 418.81 | 396.155 | 413.26 | 396.794 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:27.758 | 418.42 | 418.81 | 395.997 | 413.177 | 396.716 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:28.941 | 418.42 | 418.36 | 395.913 | 413.012 | 396.631 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:30.100 | 418.42 | 418.36 | 395.822 | 412.926 | 396.54 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:31.289 | 417.96 | 418.36 | 395.74 | 412.839 | 396.377 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:32.476 | 417.96 | 418.36 | 395.572 | 412.763 | 396.29 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:33.666 | 417.96 | 417.88 | 395.494 | 412.599 | 396.212 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:34.842 | 417.96 | 417.88 | 395.414 | 412.511 | 396.132 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:36.034 | 417.51 | 417.88 | 395.34 | 412.426 | 395.972 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:37.205 | 417.51 | 417.88 | 395.171 | 412.343 | 395.889 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:38.377 | 417.51 | 417.88 | 395.087 | 412.183 | 395.805 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:39.568 | 417.51 | 417.43 | 395.007 | 412.099 | 395.725 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:40.761 | 417.51 | 417.43 | 394.916 | 412.014 | 395.557 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:41.940 | 417.1 | 417.43 | 394.76 | 411.93 | 395.478 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:43.119 | 417.1 | 417.43 | 394.68 | 411.762 | 395.398 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:44.288 | 417.1 | 416.99 | 394.59 | 411.678 | 395.308 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:45.459 | 417.1 | 416.99 | 394.51 | 411.588 | 395.147 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:46.662 | 416.59 | 416.99 | 394.349 | 411.507 | 395.066 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:47.909 | 416.59 | 416.99 | 394.255 | 411.334 | 394.972 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:49.297 | 416.59 | 416.99 | 394.179 | 411.254 | 394.896 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:50.447 | 416.59 | 416.53 | 394.097 | 411.166 | 394.732 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:51.624 | 416.59 | 416.53 | 393.927 | 411.083 | 394.644 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:52.784 | 416.15 | 416.53 | 393.853 | 410.923 | 394.57 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:53.963 | 416.15 | 416.53 | 393.766 | 410.83 | 394.483 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:55.122 | 416.15 | 416.12 | 393.692 | 410.754 | 394.326 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:56.292 | 416.15 | 416.12 | 393.53 | 410.673 | 394.247 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:57.479 | 415.69 | 416.12 | 393.442 | 410.517 | 394.159 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:58.655 | 415.69 | 416.12 | 393.364 | 410.439 | 394.081 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:31:59.915 | 415.69 | 416.12 | 393.283 | 410.359 | 393.919 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:01.093 | 415.69 | 415.63 | 393.116 | 410.266 | 393.833 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:02.563 | 415.27 | 415.63 | 393.041 | 410.107 | 393.758 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:03.744 | 415.27 | 415.63 | 392.965 | 410.024 | 393.681 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:04.911 | 415.27 | 415.63 | 392.879 | 409.933 | 393.522 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:06.086 | 415.27 | 415.23 | 392.729 | 409.86 | 393.445 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:07.259 | 415.27 | 415.23 | 392.652 | 409.688 | 393.369 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:08.428 | 414.82 | 415.23 | 392.573 | 409.611 | 393.29 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:09.620 | 414.82 | 415.23 | 392.494 | 409.53 | 393.211 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:10.790 | 414.82 | 414.77 | 392.322 | 409.445 | 393.038 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:11.962 | 414.82 | 414.77 | 392.239 | 409.275 | 392.955 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:13.153 | 414.39 | 414.77 | 392.156 | 409.19 | 392.873 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:14.360 | 414.39 | 414.77 | 392.075 | 409.103 | 392.707 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:15.824 | 414.39 | 414.77 | 391.908 | 409.031 | 392.624 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:17.048 | 414.39 | 414.3 | 391.832 | 408.853 | 392.549 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:18.470 | 413.92 | 414.3 | 391.75 | 408.771 | 392.466 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:19.669 | 413.92 | 414.3 | 391.674 | 408.696 | 392.305 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:20.833 | 413.92 | 414.3 | 391.508 | 408.609 | 392.224 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:21.993 | 413.92 | 413.87 | 391.437 | 408.523 | 392.153 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:23.166 | 413.92 | 413.87 | 391.355 | 408.369 | 392.071 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:24.356 | 413.47 | 413.87 | 391.278 | 408.274 | 391.911 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:25.534 | 413.47 | 413.87 | 391.122 | 408.206 | 391.837 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:26.711 | 413.47 | 413.42 | 391.036 | 408.041 | 391.751 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:27.898 | 413.47 | 413.42 | 390.961 | 407.954 | 391.676 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:29.231 | 413.04 | 413.42 | 390.884 | 407.868 | 391.521 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:30.404 | 413.04 | 413.42 | 390.73 | 407.788 | 391.446 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:31.808 | 413.04 | 413.42 | 390.647 | 407.628 | 391.363 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:32.942 | 413.04 | 412.98 | 390.562 | 407.553 | 391.278 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:34.104 | 413.04 | 412.98 | 390.487 | 407.463 | 391.116 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:35.297 | 412.6 | 412.98 | 390.312 | 407.388 | 391.027 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:36.461 | 412.6 | 412.98 | 390.232 | 407.226 | 390.948 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:37.636 | 412.6 | 412.53 | 390.15 | 407.14 | 390.865 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:38.805 | 412.6 | 412.53 | 390.064 | 407.055 | 390.706 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:39.990 | 412.15 | 412.53 | 389.909 | 406.978 | 390.624 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:41.181 | 412.15 | 412.53 | 389.83 | 406.815 | 390.546 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:42.462 | 412.15 | 412.53 | 389.744 | 406.737 | 390.459 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:43.623 | 412.15 | 412.1 | 389.666 | 406.655 | 390.296 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:44.845 | 412.15 | 412.1 | 389.499 | 406.58 | 390.214 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:45.965 | 411.68 | 412.1 | 389.421 | 406.414 | 390.135 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:47.139 | 411.68 | 412.1 | 389.338 | 406.342 | 390.053 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:48.296 | 411.68 | 411.63 | 389.251 | 406.244 | 389.889 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:49.471 | 411.68 | 411.63 | 389.093 | 406.167 | 389.807 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:50.668 | 411.25 | 411.63 | 389.012 | 406.004 | 389.726 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:51.829 | 411.25 | 411.63 | 388.932 | 405.911 | 389.647 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:53.204 | 411.25 | 411.19 | 388.858 | 405.832 | 389.499 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:54.438 | 411.25 | 411.19 | 388.705 | 405.749 | 389.42 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:55.890 | 410.79 | 411.19 | 388.632 | 405.584 | 389.346 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:57.080 | 410.79 | 411.19 | 388.551 | 405.497 | 389.265 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:58.540 | 410.79 | 410.76 | 388.469 | 405.417 | 389.102 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:32:59.732 | 410.79 | 410.76 | 388.307 | 405.336 | 389.021 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:02.158 | 410.38 | 410.76 | 388.226 | 405.169 | 388.94 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:03.371 | 410.38 | 410.76 | 388.145 | 405.089 | 388.86 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:04.728 | 410.38 | 410.76 | 388.074 | 405.008 | 388.789 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:05.917 | 410.38 | 410.23 | 387.985 | 404.923 | 388.616 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:07.465 | 409.85 | 410.23 | 387.826 | 404.76 | 388.54 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:08.609 | 409.85 | 410.23 | 387.745 | 404.679 | 388.459 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:10.069 | 409.85 | 410.23 | 387.672 | 404.607 | 388.308 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:11.212 | 409.85 | 409.81 | 387.516 | 404.514 | 388.23 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:12.385 | 409.85 | 409.81 | 387.429 | 404.344 | 388.142 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:13.563 | 409.4 | 409.81 | 387.356 | 404.271 | 388.069 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:14.736 | 409.4 | 409.81 | 387.272 | 404.181 | 387.91 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:15.907 | 409.4 | 409.81 | 387.12 | 404.106 | 387.834 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:17.093 | 409.4 | 409.34 | 387.04 | 403.936 | 387.754 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:18.281 | 408.95 | 409.34 | 386.957 | 403.857 | 387.671 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:19.473 | 408.95 | 409.34 | 386.869 | 403.783 | 387.509 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:20.724 | 408.95 | 409.34 | 386.716 | 403.703 | 387.43 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:21.909 | 408.95 | 408.91 | 386.632 | 403.543 | 387.346 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:23.346 | 408.52 | 408.91 | 386.559 | 403.456 | 387.272 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:24.520 | 408.52 | 408.91 | 386.471 | 403.382 | 387.104 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:25.680 | 408.52 | 408.91 | 386.315 | 403.3 | 387.028 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:26.839 | 408.52 | 408.49 | 386.241 | 403.145 | 386.954 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:28.021 | 408.52 | 408.49 | 386.159 | 403.055 | 386.872 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:29.204 | 408.07 | 408.49 | 386.079 | 402.977 | 386.717 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:30.392 | 408.07 | 408.49 | 385.92 | 402.896 | 386.633 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:31.569 | 408.07 | 408.49 | 385.841 | 402.728 | 386.554 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:32.757 | 408.07 | 408.02 | 385.769 | 402.64 | 386.482 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:33.980 | 407.64 | 408.02 | 385.677 | 402.559 | 386.32 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:35.158 | 407.64 | 408.02 | 385.523 | 402.481 | 386.236 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:36.622 | 407.64 | 408.02 | 385.438 | 402.319 | 386.151 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:37.808 | 407.64 | 407.59 | 385.363 | 402.234 | 386.075 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:39.018 | 407.64 | 407.59 | 385.278 | 402.152 | 385.909 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:40.188 | 407.2 | 407.59 | 385.119 | 402.069 | 385.831 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:41.398 | 407.2 | 407.59 | 385.039 | 401.901 | 385.752 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:42.530 | 407.2 | 407.14 | 384.956 | 401.82 | 385.668 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:43.712 | 407.2 | 407.14 | 384.874 | 401.742 | 385.504 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:44.991 | 406.75 | 407.14 | 384.717 | 401.659 | 385.43 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:46.207 | 406.75 | 407.14 | 384.642 | 401.499 | 385.355 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:47.542 | 406.75 | 406.73 | 384.558 | 401.412 | 385.27 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:48.725 | 406.75 | 406.73 | 384.477 | 401.326 | 385.097 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:50.009 | 406.3 | 406.73 | 384.313 | 401.251 | 385.025 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:51.199 | 406.3 | 406.73 | 384.232 | 401.093 | 384.944 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:52.664 | 406.3 | 406.73 | 384.14 | 401.009 | 384.852 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:53.834 | 406.3 | 406.27 | 384.072 | 400.931 | 384.699 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:55.014 | 406.3 | 406.27 | 383.911 | 400.847 | 384.623 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:56.159 | 405.89 | 406.27 | 383.834 | 400.692 | 384.546 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:57.329 | 405.89 | 406.27 | 383.753 | 400.608 | 384.465 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:58.516 | 405.89 | 405.82 | 383.676 | 400.539 | 384.305 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:33:59.763 | 405.89 | 405.82 | 383.513 | 400.453 | 384.224 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:01.018 | 405.44 | 405.82 | 383.425 | 400.294 | 384.137 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:02.234 | 405.44 | 405.82 | 383.352 | 400.213 | 384.064 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:03.467 | 405.44 | 405.37 | 383.278 | 400.134 | 383.91 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:04.679 | 405.44 | 405.37 | 383.119 | 400.055 | 383.83 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:06.129 | 405.01 | 405.37 | 383.034 | 399.891 | 383.746 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:07.301 | 405.01 | 405.37 | 382.964 | 399.814 | 383.675 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:08.599 | 405.01 | 405.37 | 382.874 | 399.733 | 383.516 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:09.785 | 405.01 | 404.94 | 382.727 | 399.653 | 383.439 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:10.964 | 405.01 | 404.94 | 382.646 | 399.49 | 383.357 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:12.138 | 404.58 | 404.94 | 382.569 | 399.407 | 383.281 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:13.312 | 404.58 | 404.94 | 382.489 | 399.323 | 383.124 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:14.505 | 404.58 | 404.52 | 382.322 | 399.246 | 383.033 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:15.677 | 404.58 | 404.52 | 382.245 | 399.081 | 382.956 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:16.873 | 404.16 | 404.52 | 382.169 | 399.001 | 382.88 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:18.024 | 404.16 | 404.52 | 382.081 | 398.913 | 382.715 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:19.232 | 404.16 | 404.52 | 381.924 | 398.836 | 382.634 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:20.402 | 404.16 | 404.1 | 381.846 | 398.756 | 382.557 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:21.902 | 403.73 | 404.1 | 381.768 | 398.601 | 382.478 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:23.049 | 403.73 | 404.1 | 381.686 | 398.521 | 382.317 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:24.239 | 403.73 | 404.1 | 381.529 | 398.443 | 382.239 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:25.426 | 403.73 | 403.67 | 381.442 | 398.287 | 382.153 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:26.603 | 403.73 | 403.67 | 381.369 | 398.203 | 382.08 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:27.800 | 403.3 | 403.67 | 381.296 | 398.138 | 381.934 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:28.948 | 403.3 | 403.67 | 381.15 | 398.046 | 381.861 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:30.119 | 403.3 | 403.22 | 381.064 | 397.881 | 381.774 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:31.282 | 403.3 | 403.22 | 380.997 | 397.805 | 381.707 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:32.632 | 402.87 | 403.22 | 380.917 | 397.723 | 381.549 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:33.823 | 402.87 | 403.22 | 380.771 | 397.649 | 381.481 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:35.242 | 402.87 | 403.22 | 380.692 | 397.487 | 381.402 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:36.405 | 402.87 | 402.8 | 380.617 | 397.407 | 381.327 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:37.811 | 402.4 | 402.8 | 380.544 | 397.32 | 381.161 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:38.967 | 402.4 | 402.8 | 380.365 | 397.252 | 381.075 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:40.445 | 402.4 | 402.8 | 380.296 | 397.162 | 381.006 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:41.633 | 402.4 | 402.33 | 380.212 | 397.002 | 380.922 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:43.103 | 401.99 | 402.33 | 380.141 | 396.927 | 380.766 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:44.308 | 401.99 | 402.33 | 379.98 | 396.833 | 380.69 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:45.739 | 401.99 | 402.33 | 379.901 | 396.759 | 380.611 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:46.914 | 401.99 | 401.92 | 379.828 | 396.602 | 380.538 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:48.394 | 401.57 | 401.92 | 379.75 | 396.52 | 380.373 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:49.578 | 401.57 | 401.92 | 379.585 | 396.452 | 380.294 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:50.738 | 401.57 | 401.92 | 379.506 | 396.289 | 380.215 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:51.926 | 401.57 | 401.5 | 379.437 | 396.209 | 380.146 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:53.092 | 401.57 | 401.5 | 379.356 | 396.136 | 379.99 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:54.303 | 401.12 | 401.5 | 379.203 | 396.056 | 379.912 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:55.417 | 401.12 | 401.5 | 379.134 | 395.899 | 379.844 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:56.591 | 401.12 | 401.5 | 379.052 | 395.823 | 379.761 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:57.768 | 401.12 | 401.05 | 378.968 | 395.742 | 379.604 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:34:59.020 | 400.68 | 401.05 | 378.818 | 395.667 | 379.527 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:00.215 | 400.68 | 401.05 | 378.739 | 395.504 | 379.448 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:01.694 | 400.68 | 401.05 | 378.669 | 395.419 | 379.378 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:02.865 | 400.68 | 400.62 | 378.587 | 395.349 | 379.296 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:04.058 | 400.68 | 400.62 | 378.444 | 395.269 | 379.153 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:05.224 | 400.27 | 400.62 | 378.366 | 395.19 | 379.075 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:06.396 | 400.27 | 400.62 | 378.283 | 395.033 | 378.992 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:07.558 | 400.27 | 400.62 | 378.203 | 394.95 | 378.836 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:08.722 | 400.27 | 400.21 | 378.047 | 394.873 | 378.756 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:11.119 | 399.84 | 400.21 | 377.964 | 394.715 | 378.673 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:12.292 | 399.84 | 400.21 | 377.885 | 394.64 | 378.594 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:13.695 | 399.84 | 400.21 | 377.808 | 394.562 | 378.439 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:14.877 | 399.84 | 399.66 | 377.65 | 394.484 | 378.359 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:16.048 | 399.84 | 399.66 | 377.577 | 394.323 | 378.286 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:17.206 | 399.3 | 399.66 | 377.485 | 394.236 | 378.194 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:18.395 | 399.3 | 399.66 | 377.417 | 394.153 | 378.048 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:19.572 | 399.3 | 399.66 | 377.267 | 394.07 | 377.976 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:20.758 | 399.3 | 399.22 | 377.197 | 393.918 | 377.905 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:21.974 | 398.85 | 399.22 | 377.127 | 393.829 | 377.835 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:23.143 | 398.85 | 399.22 | 377.051 | 393.757 | 377.682 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:24.395 | 398.85 | 399.22 | 376.901 | 393.676 | 377.609 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:25.545 | 398.85 | 398.82 | 376.821 | 393.516 | 377.529 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:27.019 | 398.45 | 398.82 | 376.739 | 393.437 | 377.447 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:28.207 | 398.45 | 398.82 | 376.665 | 393.367 | 377.299 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:29.656 | 398.45 | 398.82 | 376.506 | 393.278 | 377.214 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:30.897 | 398.45 | 398.38 | 376.432 | 393.12 | 377.14 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:32.315 | 397.99 | 398.38 | 376.354 | 393.045 | 377.062 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:33.490 | 397.99 | 398.38 | 376.272 | 392.961 | 376.907 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:34.986 | 397.99 | 398.38 | 376.129 | 392.882 | 376.837 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:36.176 | 397.99 | 397.96 | 376.052 | 392.722 | 376.76 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:37.629 | 397.59 | 397.96 | 375.976 | 392.644 | 376.683 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:38.794 | 397.59 | 397.96 | 375.893 | 392.566 | 376.523 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:39.979 | 397.59 | 397.96 | 375.737 | 392.482 | 376.445 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:41.179 | 397.59 | 397.53 | 375.654 | 392.331 | 376.362 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:42.354 | 397.59 | 397.53 | 375.574 | 392.25 | 376.282 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:43.527 | 397.14 | 397.53 | 375.493 | 392.175 | 376.125 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:44.726 | 397.14 | 397.53 | 375.418 | 392.097 | 376.041 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:45.969 | 397.14 | 397.09 | 375.254 | 391.939 | 375.962 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:47.214 | 397.14 | 397.09 | 375.18 | 391.861 | 375.888 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:48.623 | 396.7 | 397.09 | 375.105 | 391.786 | 375.73 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:49.802 | 396.7 | 397.09 | 374.951 | 391.707 | 375.658 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:51.241 | 396.7 | 397.09 | 374.866 | 391.548 | 375.573 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:52.404 | 396.7 | 396.65 | 374.791 | 391.468 | 375.498 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:53.878 | 396.28 | 396.65 | 374.71 | 391.395 | 375.337 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:55.072 | 396.28 | 396.65 | 374.557 | 391.313 | 375.264 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:56.564 | 396.28 | 396.65 | 374.477 | 391.16 | 375.184 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:57.736 | 396.28 | 396.21 | 374.399 | 391.081 | 375.105 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:35:58.897 | 396.28 | 396.21 | 374.33 | 391.012 | 374.962 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:00.467 | 395.83 | 396.21 | 374.182 | 390.927 | 374.889 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:01.617 | 395.83 | 396.21 | 374.108 | 390.778 | 374.814 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:03.057 | 395.83 | 396.21 | 374.027 | 390.691 | 374.734 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:04.226 | 395.83 | 395.7 | 373.953 | 390.617 | 374.584 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:05.735 | 395.33 | 395.7 | 373.81 | 390.541 | 374.517 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:06.929 | 395.33 | 395.7 | 373.732 | 390.381 | 374.439 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:08.426 | 395.33 | 395.7 | 373.66 | 390.299 | 374.366 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:09.609 | 395.33 | 395.28 | 373.585 | 390.215 | 374.21 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:11.076 | 394.91 | 395.28 | 373.43 | 390.131 | 374.136 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:12.258 | 394.91 | 395.28 | 373.351 | 389.972 | 374.057 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:13.430 | 394.91 | 395.28 | 373.279 | 389.896 | 373.985 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:14.604 | 394.91 | 394.85 | 373.196 | 389.815 | 373.841 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:15.783 | 394.91 | 394.85 | 373.051 | 389.747 | 373.757 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:16.989 | 394.46 | 394.85 | 372.971 | 389.588 | 373.677 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:18.144 | 394.46 | 394.85 | 372.888 | 389.515 | 373.594 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:19.331 | 394.46 | 394.41 | 372.811 | 389.44 | 373.434 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:20.520 | 394.46 | 394.41 | 372.652 | 389.352 | 373.357 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:21.987 | 394.03 | 394.41 | 372.576 | 389.281 | 373.282 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:23.152 | 394.03 | 394.41 | 372.507 | 389.124 | 373.213 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:24.693 | 394.03 | 393.99 | 372.421 | 389.039 | 373.052 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:25.860 | 394.03 | 393.99 | 372.266 | 388.959 | 372.972 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:27.281 | 393.64 | 393.99 | 372.199 | 388.804 | 372.904 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:28.456 | 393.64 | 393.99 | 372.118 | 388.726 | 372.824 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:29.865 | 393.64 | 393.99 | 372.045 | 388.657 | 372.75 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:31.039 | 393.64 | 393.59 | 371.962 | 388.572 | 372.589 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:32.559 | 393.19 | 393.59 | 371.81 | 388.42 | 372.515 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:33.735 | 393.19 | 393.59 | 371.74 | 388.343 | 372.445 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:35.191 | 393.19 | 393.59 | 371.651 | 388.259 | 372.288 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:36.353 | 393.19 | 393.12 | 371.499 | 388.187 | 372.204 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:37.522 | 393.19 | 393.12 | 371.416 | 388.034 | 372.122 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:38.672 | 392.77 | 393.12 | 371.34 | 387.955 | 372.045 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:39.843 | 392.77 | 393.12 | 371.263 | 387.869 | 371.888 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:41.021 | 392.77 | 392.7 | 371.113 | 387.8 | 371.818 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:42.223 | 392.77 | 392.7 | 371.035 | 387.644 | 371.74 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:43.433 | 392.33 | 392.7 | 370.95 | 387.562 | 371.655 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:44.637 | 392.33 | 392.7 | 370.879 | 387.495 | 371.584 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:46.117 | 392.33 | 392.3 | 370.73 | 387.408 | 371.434 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:47.295 | 392.33 | 392.3 | 370.648 | 387.251 | 371.353 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:48.781 | 391.93 | 392.3 | 370.563 | 387.168 | 371.268 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:49.967 | 391.93 | 392.3 | 370.492 | 387.09 | 371.12 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:51.285 | 391.93 | 392.3 | 370.335 | 387.024 | 371.039 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:52.439 | 391.93 | 391.88 | 370.258 | 386.867 | 370.962 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:53.612 | 391.93 | 391.88 | 370.189 | 386.799 | 370.894 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:54.830 | 391.5 | 391.88 | 370.115 | 386.716 | 370.746 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:55.955 | 391.5 | 391.88 | 369.965 | 386.64 | 370.67 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:57.124 | 391.5 | 391.43 | 369.896 | 386.474 | 370.6 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:58.344 | 391.5 | 391.43 | 369.812 | 386.398 | 370.516 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:36:59.539 | 391.07 | 391.43 | 369.742 | 386.317 | 370.374 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:00.735 | 391.07 | 391.43 | 369.6 | 386.245 | 370.305 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:02.190 | 391.07 | 391.04 | 369.523 | 386.093 | 370.227 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:03.347 | 391.07 | 391.04 | 369.453 | 386.012 | 370.158 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:04.802 | 390.68 | 391.04 | 369.382 | 385.934 | 370.007 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:05.975 | 390.68 | 391.04 | 369.212 | 385.85 | 369.916 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:07.350 | 390.68 | 391.04 | 369.139 | 385.703 | 369.843 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:08.534 | 390.68 | 390.59 | 369.065 | 385.625 | 369.769 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:09.725 | 390.68 | 390.59 | 368.986 | 385.546 | 369.611 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:10.906 | 390.24 | 390.59 | 368.832 | 385.473 | 369.536 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:12.071 | 390.24 | 390.59 | 368.763 | 385.313 | 369.467 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:13.257 | 390.24 | 390.17 | 368.687 | 385.243 | 369.39 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:14.433 | 390.24 | 390.17 | 368.6 | 385.159 | 369.239 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:16.769 | 389.84 | 390.17 | 368.452 | 385.084 | 369.155 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:17.937 | 389.84 | 390.17 | 368.383 | 384.925 | 369.087 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:19.358 | 389.84 | 390.17 | 368.304 | 384.854 | 369.007 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:20.534 | 389.84 | 389.67 | 368.228 | 384.776 | 368.855 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:22.044 | 389.27 | 389.67 | 368.074 | 384.697 | 368.778 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:23.203 | 389.27 | 389.67 | 367.995 | 384.545 | 368.698 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:24.371 | 389.27 | 389.67 | 367.93 | 384.478 | 368.633 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:25.543 | 389.27 | 389.24 | 367.853 | 384.388 | 368.473 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:26.726 | 389.27 | 389.24 | 367.701 | 384.317 | 368.404 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:27.940 | 388.86 | 389.24 | 367.63 | 384.163 | 368.334 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:29.104 | 388.86 | 389.24 | 367.548 | 384.079 | 368.251 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:30.299 | 388.86 | 388.83 | 367.477 | 384.001 | 368.104 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:31.511 | 388.86 | 388.83 | 367.332 | 383.921 | 368.035 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:32.828 | 388.46 | 388.83 | 367.251 | 383.764 | 367.954 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:34.009 | 388.46 | 388.83 | 367.18 | 383.689 | 367.883 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:35.502 | 388.46 | 388.83 | 367.101 | 383.612 | 367.73 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:36.669 | 388.46 | 388.4 | 366.955 | 383.542 | 367.658 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:37.848 | 388.46 | 388.4 | 366.877 | 383.385 | 367.58 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:39.042 | 388.03 | 388.4 | 366.808 | 383.31 | 367.511 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:40.197 | 388.03 | 388.4 | 366.733 | 383.237 | 367.362 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:41.403 | 388.03 | 387.98 | 366.582 | 383.168 | 367.284 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:42.566 | 388.03 | 387.98 | 366.503 | 383.025 | 367.206 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:43.726 | 387.63 | 387.98 | 366.436 | 382.942 | 367.138 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:44.928 | 387.63 | 387.98 | 366.363 | 382.867 | 367.066 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:46.233 | 387.63 | 387.98 | 366.217 | 382.79 | 366.919 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:47.395 | 387.63 | 387.57 | 366.136 | 382.623 | 366.838 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:48.567 | 387.63 | 387.57 | 366.066 | 382.551 | 366.769 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:49.726 | 387.22 | 387.57 | 366.002 | 382.477 | 366.624 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:50.897 | 387.22 | 387.57 | 365.844 | 382.403 | 366.547 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:52.082 | 387.22 | 387.15 | 365.765 | 382.243 | 366.468 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:53.269 | 387.22 | 387.15 | 365.701 | 382.162 | 366.403 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:54.441 | 386.79 | 387.15 | 365.624 | 382.094 | 366.249 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:55.627 | 386.79 | 387.15 | 365.471 | 382.017 | 366.173 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:57.178 | 386.79 | 386.73 | 365.39 | 381.856 | 366.092 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:58.356 | 386.79 | 386.73 | 365.321 | 381.781 | 366.023 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:37:59.726 | 386.37 | 386.73 | 365.243 | 381.702 | 365.867 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:00.897 | 386.37 | 386.73 | 365.087 | 381.627 | 365.789 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:02.335 | 386.37 | 386.73 | 365.007 | 381.47 | 365.709 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:03.494 | 386.37 | 386.31 | 364.944 | 381.399 | 365.646 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:04.990 | 385.94 | 386.31 | 364.865 | 381.322 | 365.487 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:06.151 | 385.94 | 386.31 | 364.719 | 381.249 | 365.421 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:07.321 | 385.94 | 386.31 | 364.65 | 381.102 | 365.351 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:08.506 | 385.94 | 385.9 | 364.571 | 381.022 | 365.273 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:09.693 | 385.94 | 385.9 | 364.506 | 380.947 | 365.126 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:10.869 | 385.54 | 385.9 | 364.351 | 380.876 | 365.053 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:12.053 | 385.54 | 385.9 | 364.286 | 380.726 | 364.988 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:13.248 | 385.54 | 385.9 | 364.208 | 380.646 | 364.909 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:14.423 | 385.54 | 385.5 | 364.139 | 380.565 | 364.756 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:15.684 | 385.12 | 385.5 | 363.968 | 380.485 | 364.669 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:16.856 | 385.12 | 385.5 | 363.899 | 380.422 | 364.6 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:18.066 | 385.12 | 385.5 | 363.824 | 380.264 | 364.525 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:19.202 | 385.12 | 385.07 | 363.75 | 380.194 | 364.379 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:20.364 | 385.12 | 385.07 | 363.605 | 380.125 | 364.306 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:21.537 | 384.72 | 385.07 | 363.528 | 380.035 | 364.229 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:22.719 | 384.72 | 385.07 | 363.456 | 379.895 | 364.157 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:23.914 | 384.72 | 385.07 | 363.384 | 379.816 | 364.009 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:25.081 | 384.72 | 384.65 | 363.237 | 379.74 | 363.938 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:26.427 | 384.27 | 384.65 | 363.158 | 379.589 | 363.859 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:27.742 | 384.27 | 384.65 | 363.091 | 379.513 | 363.792 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:28.942 | 384.27 | 384.65 | 363.011 | 379.446 | 363.712 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:30.380 | 384.27 | 384.16 | 362.865 | 379.376 | 363.566 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:31.566 | 384.27 | 384.16 | 362.79 | 379.3 | 363.491 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:33.042 | 383.8 | 384.16 | 362.718 | 379.141 | 363.419 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:34.218 | 383.8 | 384.16 | 362.642 | 379.068 | 363.265 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:35.635 | 383.8 | 384.16 | 362.484 | 378.982 | 363.185 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:36.812 | 383.8 | 383.73 | 362.415 | 378.829 | 363.115 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:38.252 | 383.39 | 383.73 | 362.348 | 378.753 | 363.049 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:39.452 | 383.39 | 383.73 | 362.278 | 378.672 | 362.902 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:40.907 | 383.39 | 383.73 | 362.126 | 378.604 | 362.827 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:42.086 | 383.39 | 383.35 | 362.054 | 378.46 | 362.755 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:43.230 | 383.39 | 383.35 | 361.976 | 378.382 | 362.676 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:44.408 | 382.99 | 383.35 | 361.901 | 378.307 | 362.533 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:45.567 | 382.99 | 383.35 | 361.757 | 378.226 | 362.457 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:46.750 | 382.99 | 383.35 | 361.688 | 378.085 | 362.388 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:47.988 | 382.99 | 382.9 | 361.61 | 378.003 | 362.31 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:49.123 | 382.58 | 382.9 | 361.54 | 377.927 | 362.24 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:50.301 | 382.58 | 382.9 | 361.384 | 377.847 | 362.084 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:51.630 | 382.58 | 382.9 | 361.312 | 377.7 | 362.011 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:52.805 | 382.58 | 382.51 | 361.241 | 377.624 | 361.941 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:53.982 | 382.58 | 382.51 | 361.163 | 377.544 | 361.786 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:55.158 | 382.15 | 382.51 | 361.004 | 377.468 | 361.704 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:56.340 | 382.15 | 382.51 | 360.936 | 377.314 | 361.636 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:57.524 | 382.15 | 382.1 | 360.86 | 377.229 | 361.494 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:58.677 | 382.15 | 382.1 | 360.646 | 377.094 | 361.271 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:38:59.844 | 381.72 | 382.1 | 360.486 | 376.858 | 361.185 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:01.048 | 381.72 | 382.1 | 360.422 | 376.788 | 361.047 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:02.326 | 381.72 | 382.1 | 360.274 | 376.634 | 360.973 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:03.487 | 381.72 | 381.66 | 360.2 | 376.547 | 360.833 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:04.648 | 381.72 | 381.66 | 360.134 | 376.477 | 360.757 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:05.995 | 381.32 | 381.66 | 359.979 | 376.39 | 360.678 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:07.778 | 381.32 | 381.66 | 359.906 | 376.24 | 360.605 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:10.487 | 381.32 | 381.28 | 359.831 | 376.161 | 360.459 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:11.124 | 380.93 | 381.28 | 359.76 | 376.09 | 360.376 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:12.778 | 380.93 | 381.28 | 359.614 | 376.017 | 360.313 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:14.033 | 380.93 | 380.87 | 359.54 | 375.875 | 360.239 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:15.215 | 380.93 | 380.87 | 359.469 | 375.804 | 360.086 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:16.381 | 380.5 | 380.87 | 359.387 | 375.73 | 360.014 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:17.555 | 380.5 | 380.87 | 359.252 | 375.66 | 359.951 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:18.728 | 380.5 | 380.45 | 359.173 | 375.512 | 359.872 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:19.897 | 380.5 | 380.45 | 359.101 | 375.439 | 359.721 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:21.215 | 380.11 | 380.45 | 359.022 | 375.36 | 359.654 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:22.403 | 380.11 | 380.45 | 358.881 | 375.287 | 359.579 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:23.899 | 380.11 | 380.04 | 358.812 | 375.126 | 359.511 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:25.086 | 380.11 | 380.04 | 358.747 | 375.064 | 359.445 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:26.561 | 379.68 | 380.04 | 358.671 | 374.982 | 359.295 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:27.748 | 379.68 | 380.04 | 358.524 | 374.908 | 359.223 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:29.143 | 379.68 | 380.04 | 358.454 | 374.834 | 359.153 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:30.330 | 379.68 | 379.65 | 358.37 | 374.687 | 358.999 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:31.777 | 379.27 | 379.65 | 358.301 | 374.612 | 358.92 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:32.928 | 379.27 | 379.65 | 358.152 | 374.545 | 358.85 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:34.089 | 379.27 | 379.65 | 358.078 | 374.465 | 358.776 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:35.251 | 379.27 | 379.23 | 358.005 | 374.322 | 358.628 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:36.432 | 379.27 | 379.23 | 357.93 | 374.239 | 358.555 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:37.590 | 378.9 | 379.23 | 357.778 | 374.167 | 358.476 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:38.753 | 378.9 | 379.23 | 357.707 | 374.013 | 358.405 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:39.980 | 378.9 | 378.84 | 357.628 | 373.948 | 358.255 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:41.164 | 378.9 | 378.84 | 357.557 | 373.873 | 358.177 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:42.646 | 378.47 | 378.84 | 357.402 | 373.789 | 358.1 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:43.836 | 378.47 | 378.84 | 357.331 | 373.642 | 358.029 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:45.157 | 378.47 | 378.84 | 357.263 | 373.561 | 357.889 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:46.318 | 378.47 | 378.43 | 357.191 | 373.491 | 357.813 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:47.499 | 378.47 | 378.43 | 357.043 | 373.418 | 357.741 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:48.673 | 378.06 | 378.43 | 356.964 | 373.272 | 357.661 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:49.834 | 378.06 | 378.43 | 356.904 | 373.19 | 357.522 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:50.993 | 378.06 | 378 | 356.825 | 373.124 | 357.461 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:52.163 | 378.06 | 378 | 356.685 | 373.048 | 357.383 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:53.343 | 377.67 | 378 | 356.608 | 372.891 | 357.305 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:54.529 | 377.67 | 378 | 356.544 | 372.822 | 357.157 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:56.042 | 377.67 | 377.6 | 356.46 | 372.744 | 357.091 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:57.179 | 377.67 | 377.6 | 356.327 | 372.668 | 357.024 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:58.538 | 377.27 | 377.6 | 356.254 | 372.524 | 356.951 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:39:59.718 | 377.27 | 377.6 | 356.172 | 372.448 | 356.798 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:01.219 | 377.27 | 377.6 | 356.101 | 372.381 | 356.727 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:02.408 | 377.27 | 377.17 | 355.953 | 372.298 | 356.65 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:03.898 | 376.84 | 377.17 | 355.881 | 372.154 | 356.578 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:05.066 | 376.84 | 377.17 | 355.809 | 372.072 | 356.436 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:06.570 | 376.84 | 377.17 | 355.739 | 371.997 | 356.36 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:07.749 | 376.84 | 376.77 | 355.594 | 371.926 | 356.29 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:09.269 | 376.47 | 376.77 | 355.526 | 371.779 | 356.222 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:10.463 | 376.47 | 376.77 | 355.443 | 371.701 | 356.067 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:11.918 | 376.47 | 376.77 | 355.37 | 371.618 | 355.995 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:13.121 | 376.47 | 376.41 | 355.222 | 371.553 | 355.918 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:14.625 | 376.04 | 376.41 | 355.155 | 371.397 | 355.852 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:15.787 | 376.04 | 376.41 | 355.081 | 371.331 | 355.713 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:17.298 | 376.04 | 376.41 | 355.017 | 371.248 | 355.643 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:18.473 | 376.04 | 375.97 | 354.876 | 371.178 | 355.573 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:19.985 | 375.64 | 375.97 | 354.803 | 371.038 | 355.499 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:21.149 | 375.64 | 375.97 | 354.721 | 370.963 | 355.345 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:22.326 | 375.64 | 375.97 | 354.649 | 370.889 | 355.273 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:23.483 | 375.64 | 375.57 | 354.493 | 370.806 | 355.189 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:24.646 | 375.64 | 375.57 | 354.425 | 370.66 | 355.121 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:25.828 | 375.25 | 375.57 | 354.35 | 370.591 | 354.973 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:27.007 | 375.25 | 375.57 | 354.277 | 370.521 | 354.912 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:28.203 | 375.25 | 375.17 | 354.142 | 370.447 | 354.838 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:29.425 | 375.25 | 375.17 | 354.079 | 370.291 | 354.775 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:30.704 | 374.84 | 375.17 | 354 | 370.218 | 354.619 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:31.914 | 374.84 | 375.17 | 353.923 | 370.143 | 354.54 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:33.381 | 374.84 | 375.17 | 353.778 | 370.076 | 354.474 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:34.555 | 374.84 | 374.78 | 353.709 | 369.923 | 354.405 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:35.730 | 374.84 | 374.78 | 353.631 | 369.845 | 354.265 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:36.960 | 374.48 | 374.78 | 353.569 | 369.772 | 354.192 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:38.120 | 374.48 | 374.78 | 353.417 | 369.697 | 354.113 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:39.273 | 374.48 | 374.36 | 353.334 | 369.543 | 354.03 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:40.453 | 374.48 | 374.36 | 353.262 | 369.47 | 353.879 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:41.634 | 374.05 | 374.36 | 353.184 | 369.392 | 353.816 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:42.819 | 374.05 | 374.36 | 353.054 | 369.247 | 353.67 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:44.278 | 374.05 | 373.97 | 352.832 | 369.174 | 353.527 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:45.470 | 374.05 | 373.97 | 352.762 | 368.952 | 353.384 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:46.953 | 373.64 | 373.97 | 352.626 | 368.878 | 353.321 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:48.138 | 373.64 | 373.97 | 352.546 | 368.728 | 353.163 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:49.622 | 373.64 | 373.57 | 352.468 | 368.587 | 353.092 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:50.807 | 373.64 | 373.57 | 352.328 | 368.517 | 353.023 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:52.730 | 373.27 | 373.57 | 352.255 | 368.45 | 352.879 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:53.899 | 373.27 | 373.57 | 352.184 | 368.304 | 352.809 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:55.864 | 373.27 | 373.15 | 352.037 | 368.236 | 352.732 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:57.034 | 373.27 | 373.15 | 351.967 | 368.157 | 352.662 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:40:58.448 | 372.84 | 373.15 | 351.894 | 368.082 | 352.514 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:41:00.238 | 372.84 | 373.15 | 351.819 | 367.915 | 352.443 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:41:01.441 | 372.84 | 372.76 | 351.677 | 367.85 | 352.372 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:41:02.875 | 372.45 | 372.76 | 351.614 | 367.773 | 352.308 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:41:04.071 | 372.45 | 372.76 | 351.54 | 367.702 | 352.234 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:41:05.526 | 372.45 | 372.76 | 351.478 | 367.551 | 352.104 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:41:06.696 | 372.45 | 372.36 | 351.338 | 367.481 | 352.033 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 18:41:08.191 | 372.05 | 372.36 | 351.252 | 367.401 | 351.947 |  | 102.44
2026-09-02 18:41:09.533 | 372.05 | 372.36 | 351.183 | 367.332
2026-09-02 18:41:10.696 | 372.05 | 372.36
2026-09-02 18:41:12.132 | 372.05 | 371.91
2026-09-02 18:41:13.316 | 372.05 | 371.91
2026-09-02 18:41:14.647 | 371.56 | 371.91
2026-09-02 18:41:15.820 | 371.56 | 371.91
2026-09-02 18:41:16.978 | 371.56 | 371.91
2026-09-02 18:41:18.164 | 371.56 | 371.48
371.48