## 实时数据
采集时间 | FIX | MOV | MAIN (°C) | SEC (°C) | USER | M-SV | S-SV
2026-09-02 19:37:21.108 | 195.46 | 195.55 | 183.555 | 193.81 | 184.134 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 19:37:22.267 | 195.46 | 195.55 | 183.529 | 193.78 | 184.099 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 19:37:23.637 | 195.46 | 195.37 | 183.461 | 193.703 | 184.066 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 19:37:24.820 | 195.46 | 195.37 | 183.431 | 193.665 | 184.036 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 19:37:26.290 | 195.26 | 195.37 | 183.4 | 193.637 | 183.965 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 19:37:27.454 | 195.26 | 195.37 | 183.36 | 193.602 | 183.929 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 19:37:28.772 | 195.26 | 195.19 | 183.295 | 193.527 | 183.899 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 19:37:30.063 | 195.26 | 195.19 | 183.266 | 193.499 | 183.871 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 19:37:31.337 | 195.26 | 195.19 | 183.234 | 193.461 | 183.803 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 19:37:32.580 | 195.07 | 195.19 | 183.198 | 193.428 | 183.769 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 19:37:33.804 | 195.07 | 194.98 | 183.131 | 193.367 | 183.736 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 19:37:35.076 | 195.07 | 194.98 | 183.1 | 193.336 | 183.704 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 19:37:36.258 | 195.07 | 194.98 | 183.06 | 193.307 | 183.633 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 19:37:37.437 | 194.91 | 194.98 | 183.028 | 193.266 | 183.61 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 19:37:38.619 | 194.91 | 194.98 | 182.974 | 193.183 | 183.579 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 19:37:39.821 | 194.91 | 194.79 | 182.933 | 193.155 | 183.538 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 19:37:40.981 | 194.91 | 194.79 | 182.899 | 193.119 | 183.504 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 19:37:42.397 | 194.69 | 194.79 | 182.878 | 193.081 | 183.443 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 19:37:43.584 | 194.69 | 194.79 | 182.809 | 193.012 | 183.414 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 19:37:44.739 | 194.69 | 194.6 | 182.786 | 192.978 | 183.391 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 19:37:45.898 | 194.69 | 194.6 | 182.754 | 192.935 | 183.327 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 19:37:47.070 | 194.69 | 194.6 | 182.723 | 192.895 | 183.291 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 19:37:48.244 | 194.51 | 194.6 | 182.646 | 192.876 | 183.251 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 19:37:49.409 | 194.51 | 194.37 | 182.608 | 192.797 | 183.212 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 19:37:50.613 | 194.51 | 194.37 | 182.582 | 192.767 | 183.148 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 19:37:51.824 | 194.51 | 194.37 | 182.544 | 192.734 | 183.103 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 19:37:53.147 | 194.31 | 194.37 | 182.471 | 192.696 | 183.076 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 19:37:54.464 | 194.31 | 194.37 | 182.438 | 192.629 | 183.042 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 19:37:55.684 | 194.31 | 194.2 | 182.412 | 192.595 | 182.975 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 19:37:57.076 | 194.31 | 194.2 | 182.371 | 192.565 | 182.952 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 19:37:58.245 | 194.31 | 194.2 | 182.348 | 192.53 | 182.918 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 19:37:59.653 | 194.07 | 194.2 | 182.279 | 192.46 | 182.883 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 19:38:00.823 | 194.07 | 194.2 | 182.24 | 192.409 | 182.805 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 19:38:02.258 | 194.07 | 193.98 | 182.201 | 192.386 | 182.774 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 19:38:03.436 | 194.07 | 193.98 | 182.17 | 192.362 | 182.752 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 19:38:04.934 | 193.87 | 193.98 | 182.111 | 192.286 | 182.715 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 19:38:06.098 | 193.87 | 193.98 | 182.068 | 192.244 | 182.644 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 19:38:07.267 | 193.87 | 193.8 | 182.04 | 192.218 | 182.618 | 99.44 | 102.44
2026-09-02 19:38:08.471 | 193.87 |  | 182.014