## 实时数据
采集时间 | FIX | MOV | MAIN (°C) | SEC (°C) | USER | M-SV | S-SV
2026-09-03 17:57:08.686 |  |  | 617.372 | 634.401 | 618.931 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:57:10.145 |  |  | 617.083 | 634.269 | 618.787 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:57:11.295 |  |  | 616.938 | 633.982 | 618.641 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:57:12.446 |  |  | 616.806 | 633.84 | 618.495 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:57:13.592 |  |  | 616.664 | 633.695 | 618.221 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:57:15.130 |  |  | 616.381 | 633.555 | 618.083 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:57:16.271 |  |  | 616.241 | 633.271 | 617.936 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:57:17.424 |  |  | 616.102 | 633.129 | 617.796 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:57:18.577 |  |  | 615.959 | 633.001 | 617.513 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:57:20.136 |  |  | 615.677 | 632.857 | 617.374 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:57:21.293 |  |  | 615.533 | 632.583 | 617.23 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:57:22.449 |  |  | 615.386 | 632.439 | 617.086 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:57:23.595 |  |  | 615.246 | 632.307 | 616.797 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:57:25.148 |  |  | 614.972 | 632.171 | 616.658 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:57:26.292 |  |  | 614.832 | 631.894 | 616.522 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:57:27.435 |  |  | 614.695 | 631.744 | 616.382 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:57:28.593 |  |  | 614.555 | 631.613 | 616.104 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:57:30.133 |  |  | 614.275 | 631.469 | 615.965 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:57:31.284 |  |  | 614.133 | 631.334 | 615.822 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:57:32.438 |  |  | 613.989 | 631.048 | 615.68 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:57:33.582 |  |  | 613.85 | 630.909 | 615.396 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:57:35.145 |  |  | 613.58 | 630.769 | 615.257 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:57:36.295 |  |  | 613.439 | 630.622 | 615.125 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:57:37.440 |  |  | 613.302 | 630.347 | 614.983 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:57:38.589 |  |  | 613.17 | 630.207 | 614.845 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:57:39.732 |  |  | 613.029 | 630.073 | 614.572 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:57:41.138 |  |  | 612.741 | 629.932 | 614.427 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:57:42.287 |  |  | 612.613 | 629.795 | 614.282 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:57:43.430 |  |  | 612.464 | 629.523 | 614.154 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:57:44.568 |  |  | 612.321 | 629.373 | 613.861 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:57:45.731 |  |  | 612.17 | 629.237 | 613.709 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:57:47.271 |  |  | 611.894 | 628.955 | 613.574 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:57:48.426 |  |  | 611.757 | 628.815 | 613.432 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:57:49.576 |  |  | 611.616 | 628.672 | 613.153 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:57:50.734 |  |  | 611.48 | 628.527 | 613.016 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:57:52.276 |  |  | 611.183 | 628.239 | 612.871 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:57:53.437 |  |  | 611.038 | 628.099 | 612.719 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:57:54.584 |  |  | 610.913 | 627.973 | 612.447 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:57:55.726 |  |  | 610.772 | 627.829 | 612.306 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:57:57.139 |  |  | 610.49 | 627.687 | 612.17 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:57:58.426 |  |  | 610.345 | 627.411 | 612.023 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:57:59.582 |  |  | 610.214 | 627.28 | 611.877 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:00.731 |  |  | 610.076 | 627.139 | 611.607 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:02.140 |  |  | 609.797 | 627.001 | 611.458 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:03.299 |  |  | 609.664 | 626.726 | 611.328 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:04.446 |  |  | 609.53 | 626.588 | 611.193 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:05.589 |  |  | 609.391 | 626.447 | 610.919 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:07.145 |  |  | 609.122 | 626.31 | 610.789 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:08.294 |  |  | 608.982 | 626.032 | 610.649 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:09.443 |  |  | 608.839 | 625.891 | 610.509 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:10.593 |  |  | 608.705 | 625.758 | 610.231 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:12.136 |  |  | 608.426 | 625.61 | 610.088 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:13.279 |  |  | 608.285 | 625.479 | 609.951 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:14.420 |  |  | 608.143 | 625.206 | 609.809 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:15.573 |  |  | 608.002 | 625.075 | 609.667 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:16.717 |  |  | 607.855 | 624.934 | 609.377 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:18.137 |  |  | 607.591 | 624.798 | 609.246 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:19.285 |  |  | 607.456 | 624.508 | 609.113 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:20.438 |  |  | 607.307 | 624.36 | 608.977 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:21.588 |  |  | 607.165 | 624.226 | 608.685 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:23.128 |  |  | 606.876 | 624.079 | 608.537 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:24.270 |  |  | 606.732 | 623.803 | 608.394 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:25.417 |  |  | 606.594 | 623.666 | 608.25 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:26.570 |  |  | 606.452 | 623.528 | 608.112 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:27.721 |  |  | 606.313 | 623.387 | 607.83 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:29.143 |  |  | 606.032 | 623.247 | 607.7 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:30.293 |  |  | 605.899 | 622.977 | 607.548 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:31.434 |  |  | 605.763 | 622.853 | 607.414 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:32.579 |  |  | 605.618 | 622.708 | 607.132 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:33.739 |  |  | 605.481 | 622.574 | 606.995 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:35.141 |  |  | 605.191 | 622.433 | 606.848 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:36.292 |  |  | 605.057 | 622.165 | 606.704 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:37.568 |  |  | 604.926 | 622.026 | 606.438 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:38.728 |  |  | 604.789 | 621.885 | 606.3 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:40.145 |  |  | 604.506 | 621.75 | 606.159 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:41.298 |  |  | 604.368 | 621.462 | 606.016 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:42.450 |  |  | 604.232 | 621.325 | 605.877 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:43.683 |  |  | 604.096 | 621.196 | 605.604 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:45.131 |  |  | 603.798 | 621.057 | 605.451 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:46.285 |  |  | 603.656 | 620.785 | 605.305 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:47.441 |  |  | 603.511 | 620.652 | 605.163 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:48.700 |  |  | 603.376 | 620.518 | 604.881 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:50.149 |  |  | 603.104 | 620.375 | 604.744 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:51.301 |  |  | 602.962 | 620.101 | 604.609 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:52.571 |  |  | 602.826 | 619.965 | 604.33 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:53.731 |  |  | 602.688 | 619.829 | 604.19 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:55.280 |  |  | 602.412 | 619.552 | 604.052 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:56.436 |  |  | 602.283 | 619.415 | 603.913 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:57.593 |  |  | 602.154 | 619.286 | 603.655 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:58:59.135 |  |  | 601.872 | 619.147 | 603.521 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:00.281 |  |  | 601.744 | 618.881 | 603.371 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:01.428 |  |  | 601.599 | 618.736 | 603.243 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:02.575 |  |  | 601.467 | 618.607 | 603.098 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:03.745 |  |  | 601.316 | 618.47 | 602.814 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:05.286 |  |  | 601.042 | 618.208 | 602.677 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:06.445 |  |  | 600.908 | 618.075 | 602.539 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:07.594 |  |  | 600.762 | 617.94 | 602.404 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:09.135 |  |  | 600.51 | 617.8 | 602.129 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:10.281 |  |  | 600.358 | 617.518 | 602.004 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:11.433 |  |  | 600.229 | 617.382 | 601.852 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:12.587 |  |  | 600.103 | 617.253 | 601.722 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:14.137 |  |  | 599.834 | 617.117 | 601.46 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:15.280 |  |  | 599.701 | 616.984 | 601.326 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:16.424 |  |  | 599.571 | 616.704 | 601.192 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:17.571 |  |  | 599.43 | 616.557 | 601.062 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:18.714 |  |  | 599.297 | 616.426 | 600.786 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:20.137 |  |  | 599.015 | 616.292 | 600.648 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:21.283 |  |  | 598.882 | 616.022 | 600.504 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:22.440 |  |  | 598.739 | 615.886 | 600.37 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:23.587 |  |  | 598.606 | 615.752 | 600.093 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:24.733 |  |  | 598.475 | 615.612 | 599.961 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:26.140 |  |  | 598.199 | 615.478 | 599.821 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:27.291 |  |  | 598.07 | 615.204 | 599.685 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:28.561 |  |  | 597.925 | 615.066 | 599.41 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:29.712 |  |  | 597.783 | 614.932 | 599.267 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:31.147 |  |  | 597.511 | 614.806 | 599.128 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:32.305 |  |  | 597.367 | 614.535 | 598.994 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:33.461 |  |  | 597.233 | 614.406 | 598.849 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:34.604 |  |  | 597.101 | 614.276 | 598.582 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:36.146 |  |  | 596.83 | 614.127 | 598.446 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:37.297 |  |  | 596.692 | 613.991 | 598.31 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:38.454 |  |  | 596.552 | 613.715 | 598.172 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:39.609 |  |  | 596.411 | 613.58 | 597.889 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:41.141 |  |  | 596.145 | 613.453 | 597.75 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:42.285 |  |  | 596.008 | 613.184 | 597.622 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:43.439 |  |  | 595.872 | 613.042 | 597.485 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:44.594 |  |  | 595.747 | 612.917 | 597.349 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:46.142 |  |  | 595.476 | 612.771 | 597.081 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:47.303 |  |  | 595.334 | 612.502 | 596.951 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:48.451 |  |  | 595.2 | 612.361 | 596.808 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:49.596 |  |  | 595.067 | 612.235 | 596.673 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:51.138 |  |  | 594.787 | 612.105 | 596.398 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:52.293 |  |  | 594.641 | 611.836 | 596.26 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:53.437 |  |  | 594.505 | 611.706 | 596.113 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:54.589 |  |  | 594.364 | 611.57 | 595.976 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:55.733 |  |  | 594.234 | 611.436 | 595.704 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:57.143 |  |  | 593.963 | 611.302 | 595.565 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:58.301 |  |  | 593.824 | 611.036 | 595.432 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 17:59:59.459 |  |  | 593.7 | 610.897 | 595.293 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:00.603 |  |  | 593.56 | 610.764 | 595.028 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:02.141 |  |  | 593.297 | 610.625 | 594.901 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:03.289 |  |  | 593.17 | 610.492 | 594.764 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:04.437 |  |  | 593.042 | 610.224 | 594.636 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:05.594 |  |  | 592.908 | 610.09 | 594.507 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:07.139 |  |  | 592.64 | 609.951 | 594.239 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:08.287 |  |  | 592.499 | 609.806 | 594.104 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:09.430 |  |  | 592.362 | 609.543 | 593.963 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:10.582 |  |  | 592.212 | 609.399 | 593.825 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:12.145 |  |  | 591.962 | 609.28 | 593.552 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:13.298 |  |  | 591.831 | 609.15 | 593.424 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:14.446 |  |  | 591.696 | 608.881 | 593.292 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:15.601 |  |  | 591.56 | 608.762 | 593.156 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:17.130 |  |  | 591.295 | 608.622 | 592.89 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:18.285 |  |  | 591.159 | 608.486 | 592.754 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:19.427 |  |  | 591.028 | 608.223 | 592.617 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:20.569 |  |  | 590.884 | 608.086 | 592.342 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:21.711 |  |  | 590.753 | 607.95 | 592.21 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:23.139 |  |  | 590.464 | 607.816 | 592.068 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:24.291 |  |  | 590.336 | 607.554 | 591.919 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:25.444 |  |  | 590.197 | 607.429 | 591.792 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:26.689 |  |  | 590.062 | 607.296 | 591.516 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:28.145 |  |  | 589.8 | 607.155 | 591.377 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:29.293 |  |  | 589.67 | 606.89 | 591.254 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:30.431 |  |  | 589.533 | 606.764 | 591.123 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:31.572 |  |  | 589.413 | 606.628 | 590.865 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:32.720 |  |  | 589.274 | 606.496 | 590.726 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:34.130 |  |  | 589.015 | 606.368 | 590.586 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:35.424 |  |  | 588.877 | 606.103 | 590.465 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:36.584 |  |  | 588.746 | 605.974 | 590.195 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:38.136 |  |  | 588.477 | 605.834 | 590.058 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:39.285 |  |  | 588.344 | 605.576 | 589.925 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:40.445 |  |  | 588.206 | 605.444 | 589.791 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:41.588 |  |  | 588.075 | 605.315 | 589.522 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:42.735 |  |  | 587.94 | 605.19 | 589.386 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:44.277 |  |  | 587.679 | 604.925 | 589.25 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:45.430 |  |  | 587.539 | 604.788 | 589.124 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:46.586 |  |  | 587.411 | 604.645 | 588.984 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:48.134 |  |  | 587.159 | 604.521 | 588.728 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:49.273 |  |  | 587.025 | 604.379 | 588.602 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:50.427 |  |  | 586.894 | 604.112 | 588.468 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:51.578 |  |  | 586.759 | 603.976 | 588.336 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:52.731 |  |  | 586.628 | 603.852 | 588.069 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:54.132 |  |  | 586.367 | 603.711 | 587.939 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:55.279 |  |  | 586.223 | 603.585 | 587.807 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:56.435 |  |  | 586.086 | 603.32 | 587.662 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:57.586 |  |  | 585.938 | 603.188 | 587.377 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:00:59.147 |  |  | 585.666 | 603.056 | 587.246 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:01:00.291 |  |  | 585.538 | 602.927 | 587.103 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:01:01.451 |  |  | 585.404 | 602.664 | 586.975 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:01:02.601 |  |  | 585.278 | 602.528 | 586.84 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:01:04.133 |  |  | 585.025 | 602.399 | 586.589 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:01:05.286 |  |  | 584.892 | 602.264 | 586.46 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:01:06.433 |  |  | 584.762 | 602.008 | 586.326 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:01:07.577 |  |  | 584.631 | 601.878 | 586.196 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:01:08.733 |  |  | 584.497 | 601.746 | 585.93 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:01:10.131 |  |  | 584.228 | 601.609 | 585.792 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:01:11.276 |  |  | 584.097 | 601.482 | 585.66 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:01:12.424 |  |  | 583.964 | 601.205 | 585.528 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:01:13.568 |  |  | 583.836 | 601.081 | 585.267 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:01:14.716 |  |  | 583.697 | 600.951 | 585.127 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:01:16.133 |  |  | 583.438 | 600.815 | 584.993 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:01:17.418 |  |  | 583.298 | 600.563 | 584.866 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:01:18.568 |  |  | 583.173 | 600.438 | 584.6 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:01:19.714 |  |  | 583.042 | 600.307 | 584.469 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:01:21.137 |  |  | 582.782 | 600.165 | 584.337 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:01:22.293 |  |  | 582.645 | 599.894 | 584.208 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:01:23.442 |  |  | 582.509 | 599.759 | 584.07 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:01:24.599 |  |  | 582.387 | 599.636 | 583.811 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:01:26.137 |  |  | 582.121 | 599.499 | 583.67 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:01:27.284 |  |  | 581.986 | 599.234 | 583.545 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:01:28.440 |  |  | 581.863 | 599.106 | 583.409 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:01:29.604 |  |  | 581.728 | 598.976 | 583.286 | 1200.67 | 1228.62
[5 empty] | 583.016 | 1200.67