## 实时数据
采集时间 | FIX | MOV | MAIN (°C) | SEC (°C) | USER | M-SV | S-SV
2026-09-03 18:08:10.289 | 556.41 | 557.3 | 532.022 | 549.422 | 533.253 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:08:11.477 | 556.41 | 557.3 | 531.912 | 549.302 | 533.024 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:08:12.952 | 556.41 | 556.66 | 531.674 | 549.191 | 532.903 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:08:14.129 | 556.41 | 556.66 | 531.559 | 549.072 | 532.788 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:08:15.636 | 555.73 | 556.66 | 531.444 | 548.836 | 532.672 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:08:16.813 | 555.73 | 556.66 | 531.331 | 548.717 | 532.433 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:08:18.328 | 555.73 | 556.01 | 531.085 | 548.599 | 532.313 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:08:19.503 | 555.73 | 556.01 | 530.963 | 548.489 | 532.19 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:08:21.002 | 555.1 | 556.01 | 530.845 | 548.377 | 532.071 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:08:22.234 | 555.1 | 556.01 | 530.733 | 548.139 | 531.843 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:08:23.973 | 555.1 | 555.38 | 530.5 | 548.026 | 531.725 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:08:24.926 | 555.1 | 555.38 | 530.379 | 547.905 | 531.604 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:08:26.384 | 554.47 | 555.38 | 530.275 | 547.791 | 531.499 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:08:27.575 | 554.47 | 555.38 | 530.154 | 547.556 | 531.256 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:08:29.057 | 554.47 | 554.76 | 529.918 | 547.441 | 531.14 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:08:30.227 | 554.47 | 554.76 | 529.792 | 547.32 | 531.014 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:08:31.390 | 554.47 | 554.76 | 529.681 | 547.206 | 530.903 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:08:32.568 | 553.81 | 554.76 | 529.56 | 546.979 | 530.657 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:08:33.769 | 553.81 | 554.1 | 529.328 | 546.87 | 530.548 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:08:34.942 | 553.81 | 554.1 | 529.201 | 546.741 | 530.421 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:08:36.134 | 553.81 | 554.1 | 529.083 | 546.63 | 530.302 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:08:37.383 | 553.17 | 554.1 | 528.969 | 546.388 | 530.075 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:08:38.653 | 553.17 | 553.49 | 528.745 | 546.276 | 529.963 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:08:39.985 | 553.17 | 553.49 | 528.635 | 546.157 | 529.852 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:08:41.188 | 553.17 | 553.49 | 528.521 | 546.033 | 529.738 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:08:42.633 | 552.54 | 553.49 | 528.412 | 545.798 | 529.516 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:08:43.797 | 552.54 | 553.49 | 528.185 | 545.678 | 529.401 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:08:45.199 | 552.54 | 552.78 | 528.062 | 545.561 | 529.277 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:08:46.375 | 552.54 | 552.78 | 527.949 | 545.454 | 529.164 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:08:47.537 | 552.54 | 552.78 | 527.831 | 545.216 | 529.046 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:08:48.712 | 551.91 | 552.78 | 527.718 | 545.1 | 528.809 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:08:49.928 | 551.91 | 552.19 | 527.491 | 544.986 | 528.704 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:08:51.144 | 551.91 | 552.19 | 527.367 | 544.755 | 528.462 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:08:52.370 | 551.91 | 552.19 | 527.124 | 544.644 | 528.336 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:08:53.577 | 551.27 | 552.19 | 526.995 | 544.529 | 528.207 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:08:54.804 | 551.27 | 551.54 | 526.895 | 544.3 | 528.106 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:08:56.120 | 551.27 | 551.54 | 526.774 | 544.185 | 527.878 | 1200.67 | 1228.62
2026-09-03 18:08:57.312 | 551.27 |  | 526.553 | 544.07 | 527.763 | 1200.67 | 1228.62

## axis
指标 | 0.0mm | 10.0mm | 20.0mm | 30.0mm
F-avg | 553.8066 | 553.8066 | 553.8066 | 553.8066
M-avg | 554.3959 | 554.3959 | 554.3959 | 554.3959