## 实时数据
采集时间 | FIX | MOV | MAIN (°C) | SEC (°C) | USER | M-SV | S-SV
2026-09-01 14:53:55.027 | 32.85 | 32.8 | 33.1299 | 33.5888 | 33.2041 | 25
2026-09-01 14:53:56.243 | 32.85 | 32.8 | 33.1309 | 33.5968 | 33.1946 | 25
2026-09-01 14:53:57.868 | 32.85 | 32.8 | 33.1204 | 33.5996 | 33.1957 | 25
2026-09-01 14:53:59.055 | 32.85 | 32.79 | 33.1236 | 33.601 | 33.1978 | 25
2026-09-01 14:54:00.727 | 32.83 | 32.79 | 33.1148 | 33.5871 | 33.1889 | 25
2026-09-01 14:54:01.899 | 32.83 | 32.79 | 33.1202 | 33.5919 | 33.1977 | 25
2026-09-01 14:54:03.809 | 32.83 | 32.79 | 33.1235 | 33.5881 | 33.1926 | 25
2026-09-01 14:54:04.805 | 32.83 | 32.79 | 33.1201 | 33.5856 | 33.1942 | 25
2026-09-01 14:54:06.533 | 32.88 | 32.79 | 33.1118 | 33.5852 | 33.1859 | 25
2026-09-01 14:54:07.692 | 32.88 | 32.79 | 33.1126 | 33.5919 | 33.1943 | 25
2026-09-01 14:54:08.879 | 32.88 | 32.79 | 33.1202 | 33.5938 | 33.1922 | 25
2026-09-01 14:54:12.240 | 32.88 | 32.74 | 33.1181 | 33.5795 | 33.186 | 25
2026-09-01 14:54:12.242 | 32.88 | 32.74 | 33.1173 | 33.6075 | 33.1838 | 100
2026-09-01 14:54:12.550 | 32.87 | 32.74 | 33.1097 | 33.5976 | 33.1819 | 100
2026-09-01 14:54:13.727 | 32.87 | 32.74 | 33.1233 | 33.5939 | 33.1975 | 100
2026-09-01 14:54:15.430 | 32.87 | 32.75 | 33.1137 | 33.5998 | 33.1771 | 100
2026-09-01 14:54:16.602 | 32.87 | 32.75 | 33.1031 | 33.5804 | 33.1736 | 100
2026-09-01 14:54:18.210 | 32.82 | 32.75 | 33.0996 | 33.5796 | 33.1813 | 100
2026-09-01 14:54:19.367 | 32.82 | 32.75 | 33.1261 | 33.5769 | 33.2003 | 100
2026-09-01 14:54:21.086 | 32.82 | 32.75 | 33.1133 | 33.5706 | 33.1874 | 100
2026-09-01 14:54:22.273 | 32.82 | 32.8 | 33.1163 | 33.5797 | 33.1776 | 100
2026-09-01 14:54:27.246 | 32.83 | 32.8 | 33.1036 | 33.571 | 33.2045 | 100
2026-09-01 14:54:27.248 | 32.83 | 32.8 | 33.1245 | 33.5644 | 33.188 | 100
2026-09-01 14:54:27.252 | 32.83 | 32.8 | 33.109 | 33.5594 | 33.1831 | 100
2026-09-01 14:54:28.102 | 32.83 | 32.79 | 33.1054 | 33.5673 | 33.1681 | 100
2026-09-01 14:54:29.853 | 32.85 | 32.79 | 33.0942 | 33.5694 | 33.1632 | 100
2026-09-01 14:54:31.039 | 32.85 | 32.79 | 33.0893 | 33.5603 | 33.1786 | 100
2026-09-01 14:54:32.753 | 32.85 | 32.79 | 33.1152 | 33.5766 | 33.1893 | 100
2026-09-01 14:54:33.915 | 32.85 | 32.8 | 33.1059 | 33.5615 | 33.1917 | 100
2026-09-01 14:54:35.102 | 32.85 | 32.8 | 33.1175 | 33.5879 | 33.2134 | 100
2026-09-01 14:54:36.290 | 32.85 | 32.8 | 33.1391 | 33.5877 | 33.2125 | 100
2026-09-01 14:54:37.460 | 32.85 | 32.8 | 33.18 | 33.6208 | 33.2546 | 100
2026-09-01 14:54:38.728 | 32.85 | 32.74 | 33.2145 | 33.637 | 33.3414 | 100
2026-09-01 14:54:39.928 | 32.85 | 32.74 | 33.2662 | 33.6756 | 33.4038 | 100
2026-09-01 14:54:41.647 | 32.87 | 32.74 | 33.3281 | 33.7894 | 33.4891 | 100
2026-09-01 14:54:42.805 | 32.87 | 32.74 | 33.5299 | 33.8705 | 33.6071 | 100
2026-09-01 14:54:44.467 | 32.87 | 32.74 | 33.6631 | 33.9655 | 33.8918 | 100
2026-09-01 14:54:45.640 | 32.87 | 32.77 | 33.8126 | 34.0867 | 34.0971 | 100
2026-09-01 14:54:47.308 | 32.88 | 32.77 | 34.0164 | 34.3659 | 34.3086 | 100
2026-09-01 14:54:48.467 | 32.88 | 32.77 | 34.47 | 34.5431 | 34.5541 | 100
2026-09-01 14:54:49.649 | 32.88 | 32.77 | 34.7504 | 34.7343 | 35.1538 | 100
2026-09-01 14:54:50.816 | 32.88 | 32.82 | 35.0654 | 34.9665 | 35.5031 | 100
2026-09-01 14:54:51.983 | 32.88 | 32.82 | 35.4122 | 35.4807 | 35.8982 | 100
2026-09-01 14:54:53.288 | 32.95 | 32.82 | 36.2182 | 35.7773 | 36.315 | 100
2026-09-01 14:54:54.473 | 32.95 | 32.82 | 36.6956 | 36.0943 | 36.7959 | 100
2026-09-01 14:54:56.052 | 32.95 | 32.82 | 37.1929 | 36.441 | 37.8396 | 100
2026-09-01 14:54:57.226 | 32.95 | 32.88 | 37.7317 | 37.1802 | 38.4172 | 100
2026-09-01 14:54:58.392 | 32.95 | 32.88 | 38.9049 | 37.6015 | 39.0214 | 100
2026-09-01 14:54:59.577 | 33.14 | 32.88 | 39.5464 | 38.0237 | 39.6676 | 100
2026-09-01 14:55:00.738 | 33.14 | 32.88 | 40.2366 | 38.4855 | 41.0845 | 100
2026-09-01 14:55:02.056 | 33.14 | 33.08 | 40.9529 | 39.4613 | 41.8384 | 100
2026-09-01 14:55:03.239 | 33.14 | 33.08 | 41.7014 | 39.9672 | 42.6487 | 100
2026-09-01 14:55:04.881 | 33.43 | 33.08 | 43.3079 | 40.5021 | 43.4567 | 100
2026-09-01 14:55:06.054 | 33.43 | 33.08 | 44.1677 | 41.0527 | 45.2147 | 100
2026-09-01 14:55:07.736 | 33.43 | 33.08 | 45.0531 | 42.1918 | 46.1429 | 100
2026-09-01 14:55:08.922 | 33.43 | 33.37 | 45.9746 | 42.783 | 47.0932 | 100
2026-09-01 14:55:10.098 | 33.43 | 33.37 | 47.8755 | 43.3966 | 48.0577 | 100
2026-09-01 14:55:11.263 | 33.92 | 33.37 | 48.8816 | 44.0307 | 50.1067 | 100
2026-09-01 14:55:12.427 | 33.92 | 33.37 | 49.9096 | 44.6682 | 51.1653 | 100
2026-09-01 14:55:13.739 | 33.92 | 33.84 | 50.9605 | 45.9815 | 52.245 | 100
2026-09-01 14:55:14.935 | 33.92 | 33.84 | 53.1214 | 46.6589 | 53.3421 | 100
2026-09-01 14:55:16.509 | 34.62 | 33.84 | 54.2196 | 47.343 | 54.4483 | 100
2026-09-01 14:55:17.676 | 34.62 | 33.84 | 55.3527 | 48.0504 | 56.7342 | 100
2026-09-01 14:55:18.852 | 34.62 | 33.84 | 56.4889 | 49.4567 | 57.9187 | 100
2026-09-01 14:55:20.035 | 34.62 | 34.45 | 58.8405 | 50.1886 | 59.1031 | 100
2026-09-01 14:55:21.193 | 34.62 | 34.45 | 60.0329 | 50.9183 | 60.3042 | 100
2026-09-01 14:55:22.501 | 35.44 | 34.45 | 61.237 | 51.651 | 62.7556 | 100
2026-09-01 14:55:23.672 | 35.44 | 34.45 | 62.4665 | 53.1371 | 64.0036 | 100
2026-09-01 14:55:25.347 | 35.44 | 34.45 | 63.7054 | 53.8939 | 65.2648 | 100
2026-09-01 14:55:26.524 | 35.44 | 35.28 | 66.2213 | 54.6425 | 66.5379 | 100
2026-09-01 14:55:28.154 | 36.4 | 35.28 | 67.4902 | 55.4008 | 69.0996 | 100
2026-09-01 14:55:29.336 | 36.4 | 35.28 | 68.7643 | 56.9318 | 70.4032 | 100
2026-09-01 14:55:30.515 | 36.4 | 35.28 | 71.3653 | 57.7071 | 71.7196 | 100
2026-09-01 14:55:31.690 | 36.4 | 36.24 | 72.6726 | 58.481 | 73.0365 | 100
2026-09-01 14:55:32.858 | 36.4 | 36.24 | 73.9859 | 59.2479 | 75.6751 | 100
2026-09-01 14:55:34.162 | 37.65 | 36.24 | 75.292 | 60.7891 | 77 | 100
2026-09-01 14:55:35.350 | 37.65 | 36.24 | 76.6072 | 61.5552 | 78.3414 | 100
2026-09-01 14:55:36.945 | 37.65 | 36.24 | 79.2507 | 62.3176 | 79.6628 | 100
2026-09-01 14:55:38.107 | 37.65 | 37.39 | 80.5713 | 63.0735 | 82.3129 | 100
2026-09-01 14:55:39.273 | 37.65 | 37.39 | 81.8815 | 64.5739 | 83.6173 | 100
2026-09-01 14:55:40.455 | 39.02 | 37.39 | 84.4792 | 65.3231 | 84.9296 | 100
2026-09-01 14:55:41.629 | 39.02 | 37.39 | 85.7702 | 66.0334 | 86.2301 | 100
2026-09-01 14:55:42.914 | 39.02 | 38.7 | 87.0248 | 66.7433 | 88.7623 | 100
2026-09-01 14:55:44.070 | 39.02 | 38.7 | 88.284 | 68.1163 | 89.9948 | 100
2026-09-01 14:55:45.992 | 40.54 | 38.7 | 89.5076 | 68.7627 | 91.2107 | 100
2026-09-01 14:55:47.298 | 40.54 | 38.7 | 91.8939 | 69.3882 | 92.3986 | 100
2026-09-01 14:55:48.892 | 40.54 | 40.18 | 93.0565 | 70.0158 | 94.7119 | 100
2026-09-01 14:55:50.329 | 40.54 | 40.18 | 94.1903 | 71.1826 | 95.8204 | 100
2026-09-01 14:55:51.724 | 42.15 | 40.18 | 96.3652 | 71.7347 | 96.9026 | 100
2026-09-01 14:55:52.946 | 42.15 | 40.18 | 97.4151 | 72.772 | 98.9868 | 100
2026-09-01 14:55:54.617 | 42.15 | 41.73 | 99.4094 | 73.258 | 99.9691 | 100
2026-09-01 14:55:55.813 | 42.15 | 41.73 | 100.353 | 73.7113 | 100.913 | 100
2026-09-01 14:55:57.554 | 43.82 | 41.73 | 101.267 | 74.1491 | 102.703 | 100
2026-09-01 14:55:58.726 | 43.82 | 41.73 | 102.141 | 74.9325 | 103.548 | 100
2026-09-01 14:56:00.448 | 43.82 | 43.36 | 103.801 | 75.2914 | 104.364 | 100
2026-09-01 14:56:01.627 | 43.82 | 43.36 | 104.571 | 75.6365 | 105.133 | 100
2026-09-01 14:56:03.359 | 45.55 | 43.36 | 105.32 | 75.9493 | 106.601 | 100
2026-09-01 14:56:04.542 | 45.55 | 43.36 | 106.038 | 76.5225 | 107.291 | 100
2026-09-01 14:56:06.136 | 45.55 | 43.36 | 107.372 | 76.7924 | 107.937 | 100
2026-09-01 14:56:07.302 | 45.55 | 44.98 | 107.994 | 77.0365 | 108.559 | 100
2026-09-01 14:56:08.476 | 45.55 | 44.98 | 108.58 | 77.2495 | 109.703 | 100
2026-09-01 14:56:09.662 | 47.19 | 44.98 | 109.138 | 77.4524 | 110.226 | 100
2026-09-01 14:56:10.836 | 47.19 | 44.98 | 110.159 | 77.8059 | 110.725 | 100
2026-09-01 14:56:12.117 | 47.19 | 46.64 | 110.641 | 77.9555 | 111.207 | 100
2026-09-01 14:56:13.289 | 47.19 | 46.64 | 111.082 | 78.0951 | 112.069 | 100
2026-09-01 14:56:14.945 | 48.86 | 46.64 | 111.503 | 78.3289 | 112.473 | 100
2026-09-01 14:56:16.129 | 48.86 | 46.64 | 112.279 | 78.4128 | 112.846 | 100
2026-09-01 14:56:17.821 | 48.86 | 46.64 | 112.628 | 78.5019 | 113.195 | 100
2026-09-01 14:56:18.992 | 48.86 | 48.25 | 112.959 | 78.5698 | 113.838 | 100
2026-09-01 14:56:20.711 | 50.44 | 48.25 | 113.271 | 78.6779 | 114.117 | 100
2026-09-01 14:56:21.882 | 50.44 | 48.25 | 113.824 | 78.7136 | 114.391 | 100
2026-09-01 14:56:23.070 | 50.44 | 48.25 | 114.068 | 78.7522 | 114.636 | 100
2026-09-01 14:56:24.254 | 50.44 | 49.83 | 114.291 | 78.7624 | 115.083 | 100
2026-09-01 14:56:25.429 | 50.44 | 49.83 | 114.515 | 78.7725 | 115.262 | 100
2026-09-01 14:56:26.664 | 51.94 | 49.83 | 114.869 | 78.7697 | 115.438 | 100
2026-09-01 14:56:27.849 | 51.94 | 49.83 | 115.031 | 78.751 | 115.6 | 100
2026-09-01 14:56:31.619 | 51.94 | 49.83 | 115.174 | 78.7365 | 115.869 | 100
2026-09-01 14:56:31.625 | 51.94 | 51.3 | 115.3 | 78.6661 | 115.987 | 100
2026-09-01 14:56:32.382 | 53.36 | 51.3 | 115.524 | 78.6375 | 116.092 | 100
2026-09-01 14:56:33.555 | 53.36 | 51.3 | 115.624 | 78.5817 | 116.193 | 100
2026-09-01 14:56:34.743 | 53.36 | 51.3 | 115.694 | 78.5287 | 116.319 | 100
2026-09-01 14:56:35.919 | 53.36 | 52.72 | 115.75 | 78.4087 | 116.37 | 100
|  |  | 115.874 | 78.2072 | 116.464 | 100
|  |  | 115.907 | 78.1504 | 116.476 | 100
|  |  | 115.911 | 78.066 | 116.48 | 100
|  |  | 115.908 | 77.992